## Guide utilisateur
1/Guide utilisateur
Le présent fichier permet de caractériser de manière rapide les déperditions énergétiques au travers de l’enveloppe d’un bâtiment.
A. Les celulles en orange représentent les données du bâtiment existant à renseigner (volume, conso de chauffage, surfaces, coefficients U, etc.) dans le volet "Données et Calcul"
B. Le graphique des déperditions, sous forme de secteur, est visible dans le volet "Graphique" pour le bâtiment existant
C. Les celulles en bleu représentent les données du bâtiment optimisé à renseigner (surfaces, coefficients U, etc.) dans le volet "Données et Calcul"
D. Le graphique des déperditions, sous forme de secteur, est visible dans le volet "Graphique" pour le bâtiment optimisé
E. L'estimation de l'énergie économisée est visible en bas du volet "Données et Calcul" de la partie OPTIMISATION dans la cellule verte
Il est possible de faire la simulation sur plusieurs bâtiments en les selectionnants dans les onglets "bâtiment 1", "bâtiment 2", etc. Faire un copier-coller si nécessaire.
2/Remarques et précautions particulières relatives à l'utilisation du fichier
Le présent fichier permet d’établir des comparatifs de déperditions énergétiques en réalisant une variante d'optimisation d'un ou plusieurs éléments de l'enveloppe thermique.
Les déperditions calculées en valeur absolue ne reflètent pas la consommation globale du bâtiment car, par exemple, les apports externes et internes ne sont pas pris en compte.
De la même façon, le calcul intègre de nombreuses hypothèses (surfaces, coefficients U, ponts thermiques, ventilation, etc.)
Les déperditions énergétiques calculées en valeur absolue sont à appréhender avec prudence et recul
En revanche, les économies calculées par la différence des déperditions sont une bonne estimation de l'économie d'énergie possible
Ce calcul ne peut pas se substituer à un calcul plus précis (380/1, etc.), qui reste nécessaires pour une analyse fine, une étude de rénovation ou une demande d’autorisation de construire.
3/ Facteur de réductions des déperditions vers les locaux non chauffés
b = (Tint - T*) / (Tint - Text)
Tin = température interieure moyenne
T* = température du local non chauffé
Text = Températur exterieure moyenne
Valeurs type selon tableau 15 de la norme SIA 380/1 édition 2009
b
| Combles non isolé | 0.9
| Combles isolés | 0.7
| Sous-sol entierrement enterré | 0.7
| Sous-sol partiellement enterré | 0.8
| Pièce annexe | 0.8
| Jardin d'hiver, véranda | 0.9
4/ Facteur de réductions des déperditions vers le terrain
Valeurs type selon tableau 16 de la norme SIA 380/1 édition 2009
|  | Murs |  |  |  | Plancher
[6 empty] | A / P = 2m |  |  |  | A / P = 5m |  |  |  | A / P = 10m
| U >> | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1
| Profondeur = 0 m | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.82 | 0.69 | 0.6 | 0.49 | 0.67 | 0.52 | 0.43 | 0.31 | 0.53 | 0.37 | 0.29 | 0.2
| Profondeur = 0,5 m | 0.92 | 0.88 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 0.67 | 0.57 | 0.46 | 0.66 | 0.51 | 0.41 | 0.3 | 0.53 | 0.36 | 0.28 | 0.2
| Profondeur = 1 m | 0.88 | 0.83 | 0.78 | 0.7 | 0.79 | 0.65 | 0.55 | 0.43 | 0.65 | 0.49 | 0.4 | 0.29 | 0.52 | 0.36 | 0.27 | 0.19
| Profondeur = 2 m | 0.82 | 0.73 | 0.66 | 0.56 | 0.76 | 0.61 | 0.51 | 0.39 | 0.63 | 0.47 | 0.37 | 0.27 | 0.5 | 0.34 | 0.26 | 0.18
| Profondeur = 3 m | 0.77 | 0.66 | 0.58 | 0.48 | 0.73 | 0.57 | 0.47 | 0.35 | 0.61 | 0.45 | 0.35 | 0.25 | 0.49 | 0.33 | 0.25 | 0.17
| Profondeur = 5 m | 0.69 | 0.56 | 0.47 | 0.37 | 0.68 | 0.51 | 0.41 | 0.3 | 0.57 | 0.41 | 0.32 | 0.22 | 0.47 | 0.31 | 0.23 | 0.16
| Profondeur = 10 m | 0.55 | 0.41 | 0.33 | 0.25 | 0.58 | 0.41 | 0.32 | 0.22 | 0.5 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.42 | 0.27 | 0.2 | 0.13
U = coefficient de transmission thermique en W/m2.K
A = surface de l'enveloppe thermique en contact avec le terrain
P = longueur des côtés de la surface A en contact avec le terrain ou des locaux non chauffés en dehors de l'enveloppe thermique.
5/ Valeurs des coefficients de transmission thermiques U (guide de l'OFEN)
http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=fr&name=fr_43885841.pdf
b
A
B
C
D
E

## Bâtiment 1
Déperditions thermiques - Simulation de l'existant
Données & Calcul | [5 empty] | Graphique
Informations
Propriétaire:
Adresse: |  | NPA, Localité:
Volume chauffé: |  | m3
Consommation de chauffage du bâtiment |  | kWh
Ponts thermiques |  | % des déperditions surfaciques
Ventilation |  | V/h
Récupération sur air extrait |  | %
| A (m²) | b | U (W/K.m²) | Umax (W/K.m²) | b.U.A (W/K)
Toiture T1 |  |  |  | 0.4 | 0
Toiture T2 |  |  |  | 0.4 | 0
Toiture T3 |  |  |  | 0.4 | 0
TOTAL Toiture |  |  |  |  | 0
Plancher P1 |  |  |  | 0.3 | 0
Plancher P2 |  |  |  | 0.3 | 0
Plancher P3 |  |  |  | 0.3 | 0
TOTAL Plancher |  |  |  |  | 0
Murs M1 |  |  |  | 0.4 | 0
Murs M2 |  |  |  | 0.4 | 0
Murs M3 |  |  |  | 0.4 | 0
TOTAL Murs |  |  |  |  | 0
Porte P1 |  |  |  | 2.4 | 0
Porte P2 |  |  |  | 2.4 | 0
Porte P3 |  |  |  | 2.4 | 0
TOTAL Porte |  |  |  |  | 0
Fenêtres 1 |  |  |  | 2.4 | 0
Fenêtres 2 |  |  |  | 2.4 | 0
Fenêtres 3 |  |  |  | 2.4 | 0
TOTAL Fenêtres |  |  |  |  | 0
Déperditions surfaciques (W/K) |  |  |  |  | 0
Pont thermiques (W/K) |  |  |  |  | 0
Pertes par ventilation (W/K) |  |  |  |  | 0
Déperditions TOTALES (W/K) |  |  |  |  | 0
Déperditions thermiques - Simulation après OPTIMISATION
Données & Calcul | [5 empty] | Graphique
Volume chauffé: | 0 | m3
Ponts thermiques | 0 | % des déperditions surfaciques
Ventilation | 0 | V/h
Récupération sur air extrait | 0 | %
| A (m²) | b | U (W/K.m²) | Uta (W/K.m²) | b.U.A (W/K)
Toiture T1 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0
Toiture T2 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0
Toiture T3 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0
TOTAL Toiture |  |  |  |  | 0
Plancher P1 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0
Plancher P2 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0
Plancher P3 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0
TOTAL Plancher |  |  |  |  | 0
Murs M1 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0
Murs M2 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0
Murs M3 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0
TOTAL Murs |  |  |  |  | 0
Porte P1 | 0 | 0 |  | 1.1 | 0
Porte P2 | 0 | 0 |  | 1.1 | 0
Porte P3 | 0 | 0 |  | 1.1 | 0
TOTAL Porte |  |  |  |  | 0
Fenêtres 1 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0
Fenêtres 2 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0
Fenêtres 3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0
TOTAL Fenêtres |  |  |  |  | 0
Déperditions surfaciques (W/K) |  |  |  |  | 0
Pont thermiques (W/K) |  |  |  |  | 0
Pertes par ventilation (W/K) |  |  |  |  | 0
Déperditions TOTALES (W/K) |  |  |  |  | 0
Energie économisée par l'optimisation (kWh) :
Note on B9: Entrez ici les consommations réelles pour le chauffage du bâtiment, sans l'eau chaude sanitaire.
Note on B10: Habituellement 5 à 20% des déperditions surfaciques
Note on B14: Surface de l'élément considéré
Note on C14: b : coefficient de réduction des déperditions thermiques contre le terrain ou contre un local non chauffé Voir onglet "guide utilisateur" Valeur 1 par défaut à changer si nécessaire
Note on D14: U : coefficient de transmission thermique en W/K.m² Voir onglet "guide utilisateur"
Note on E14: Umax selon SIA 180/1 (édition 2014, tableau 7) pour définir l'isolation de l'enveloppe thermique devant être suffisante en tout endroit pour éviter les problèmes de confort, les risques de condensation et les moisissures. Valeurs définies pour un élément d'enveloppe contre l'exterieur ou enterré à moins de 2 m.
Note on E31: Les fenêtres […] doivent être mises en conformité lorsque […] U est égal ou dépasse 3,0 W/(m2 K) […] au 31 janvier 2016 au plus tard. (Art. 56A RCI)
Note on E32: Les fenêtres […] doivent être mises en conformité lorsque […] U est égal ou dépasse 3,0 W/(m2 K) […] au 31 janvier 2016 au plus tard. (Art. 56A RCI)
Note on E33: Les fenêtres […] doivent être mises en conformité lorsque […] U est égal ou dépasse 3,0 W/(m2 K) […] au 31 janvier 2016 au plus tard. (Art. 56A RCI)
Note on B44: Valeurs identiques à la simulation de l'existant. Il est cependant possible de les changer.
Note on B45: Valeurs identiques à la simulation de l'existant. Il est cependant possible de les changer.
Note on B46: Valeurs identiques à la simulation de l'existant. Il est cependant possible de les changer.
Note on B47: Valeurs identiques à la simulation de l'existant. Il est cependant possible de les changer.
Note on B49: Surface de l'élément considéré
Note on C49: b : coefficient de réduction des déperditions thermiques contre le terrain ou contre un local non chauffé Voir onglet "guide utilisateur" Valeur 1 par défaut à changer si nécessaire
Note on D49: U : coefficient de transmission thermique en W/K.m² Voir onglet "guide utilisateur"
Note on E49: Uta selon SIA 380/1 (édition 2009, tableau 2a) pour définir les valeurs cibles des coefficients de transmission thermique pour les éléments plans touchés par une transformation [...]. Valeurs données pour un élément d'enveloppe contre l'exterieur ou enterré à moins de 2 m.

## Bâtiment 2
Déperditions thermiques - Simulation de l'existant
Données & Calcul | [5 empty] | Graphique
Informations
Propriétaire:
Adresse: |  | NPA, Localité:
Volume chauffé: |  | m3
Consommation de chauffage du bâtiment |  | kWh
Ponts thermiques |  | % des déperditions surfaciques
Ventilation |  | V/h
Récupération sur air extrait |  | %
| A (m²) | b | U (W/K.m²) | Umax (W/K.m²) | b.U.A (W/K)
Toiture T1 |  |  |  | 0.4 | 0
Toiture T2 |  |  |  | 0.4 | 0
Toiture T3 |  |  |  | 0.4 | 0
TOTAL Toiture |  |  |  |  | 0
Plancher P1 |  |  |  | 0.3 | 0
Plancher P2 |  |  |  | 0.3 | 0
Plancher P3 |  |  |  | 0.3 | 0
TOTAL Plancher |  |  |  |  | 0
Murs M1 |  |  |  | 0.4 | 0
Murs M2 |  |  |  | 0.4 | 0
Murs M3 |  |  |  | 0.4 | 0
TOTAL Murs |  |  |  |  | 0
Porte P1 |  |  |  | 2.4 | 0
Porte P2 |  |  |  | 2.4 | 0
Porte P3 |  |  |  | 2.4 | 0
TOTAL Porte |  |  |  |  | 0
Fenêtres 1 |  |  |  | 2.4 | 0
Fenêtres 2 |  |  |  | 2.4 | 0
Fenêtres 3 |  |  |  | 2.4 | 0
TOTAL Fenêtres |  |  |  |  | 0
Déperditions surfaciques (W/K) |  |  |  |  | 0
Pont thermiques (W/K) |  |  |  |  | 0
Pertes par ventilation (W/K) |  |  |  |  | 0
Déperditions TOTALES (W/K) |  |  |  |  | 0
Déperditions thermiques - Simulation après OPTIMISATION
Données & Calcul | [5 empty] | Graphique
Volume chauffé: | 0 | m3
Ponts thermiques | 0 | % des déperditions surfaciques
Ventilation | 0 | V/h
Récupération sur air extrait | 0 | %
| A (m²) | b | U (W/K.m²) | Uta (W/K.m²) | b.U.A (W/K)
Toiture T1 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0
Toiture T2 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0
Toiture T3 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0
TOTAL Toiture |  |  |  |  | 0
Plancher P1 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0
Plancher P2 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0
Plancher P3 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0
TOTAL Plancher |  |  |  |  | 0
Murs M1 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0
Murs M2 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0
Murs M3 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0
TOTAL Murs |  |  |  |  | 0
Porte P1 | 0 | 0 |  | 1.1 | 0
Porte P2 | 0 | 0 |  | 1.1 | 0
Porte P3 | 0 | 0 |  | 1.1 | 0
TOTAL Porte |  |  |  |  | 0
Fenêtres 1 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0
Fenêtres 2 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0
Fenêtres 3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0
TOTAL Fenêtres |  |  |  |  | 0
Déperditions surfaciques (W/K) |  |  |  |  | 0
Pont thermiques (W/K) |  |  |  |  | 0
Pertes par ventilation (W/K) |  |  |  |  | 0
Déperditions TOTALES (W/K) |  |  |  |  | 0
Energie économisée par l'optimisation (kWh) :
Note on B9: Entrez ici les consommations réelles pour le chauffage du bâtiment, sans l'eau chaude sanitaire.
Note on B10: Habituellement 5 à 20% des déperditions surfaciques
Note on B14: Surface de l'élément considéré
Note on C14: b : coefficient de réduction des déperditions thermiques contre le terrain ou contre un local non chauffé Voir onglet "guide utilisateur" Valeur 1 par défaut à changer si nécessaire
Note on D14: U : coefficient de transmission thermique en W/K.m² Voir onglet "guide utilisateur"
Note on E14: Umax selon SIA 180/1 (édition 2014, tableau 7) pour définir l'isolation de l'enveloppe thermique devant être suffisante en tout endroit pour éviter les problèmes de confort, les risques de condensation et les moisissures. Valeurs définies pour un élément d'enveloppe contre l'exterieur ou enterré à moins de 2 m.
Note on E31: Les fenêtres […] doivent être mises en conformité lorsque […] U est égal ou dépasse 3,0 W/(m2 K) […] au 31 janvier 2016 au plus tard. (Art. 56A RCI)
Note on E32: Les fenêtres […] doivent être mises en conformité lorsque […] U est égal ou dépasse 3,0 W/(m2 K) […] au 31 janvier 2016 au plus tard. (Art. 56A RCI)
Note on E33: Les fenêtres […] doivent être mises en conformité lorsque […] U est égal ou dépasse 3,0 W/(m2 K) […] au 31 janvier 2016 au plus tard. (Art. 56A RCI)
Note on B44: Valeurs identiques à la simulation de l'existant. Il est cependant possible de les changer.
Note on B45: Valeurs identiques à la simulation de l'existant. Il est cependant possible de les changer.
Note on B46: Valeurs identiques à la simulation de l'existant. Il est cependant possible de les changer.
Note on B47: Valeurs identiques à la simulation de l'existant. Il est cependant possible de les changer.
Note on B49: Surface de l'élément considéré
Note on C49: b : coefficient de réduction des déperditions thermiques contre le terrain ou contre un local non chauffé Voir onglet "guide utilisateur" Valeur 1 par défaut à changer si nécessaire
Note on D49: U : coefficient de transmission thermique en W/K.m² Voir onglet "guide utilisateur"
Note on E49: Uta selon SIA 380/1 (édition 2009, tableau 2a) pour définir les valeurs cibles des coefficients de transmission thermique pour les éléments plans touchés par une transformation [...]. Valeurs données pour un élément d'enveloppe contre l'exterieur ou enterré à moins de 2 m.

## Bâtiment 3
Déperditions thermiques - Simulation de l'existant
Données & Calcul | [5 empty] | Graphique
Informations
Propriétaire:
Adresse: |  | NPA, Localité:
Volume chauffé: |  | m3
Consommation de chauffage du bâtiment |  | kWh
Ponts thermiques |  | % des déperditions surfaciques
Ventilation |  | V/h
Récupération sur air extrait |  | %
| A (m²) | b | U (W/K.m²) | Umax (W/K.m²) | b.U.A (W/K)
Toiture T1 |  |  |  | 0.4 | 0
Toiture T2 |  |  |  | 0.4 | 0
Toiture T3 |  |  |  | 0.4 | 0
TOTAL Toiture |  |  |  |  | 0
Plancher P1 |  |  |  | 0.3 | 0
Plancher P2 |  |  |  | 0.3 | 0
Plancher P3 |  |  |  | 0.3 | 0
TOTAL Plancher |  |  |  |  | 0
Murs M1 |  |  |  | 0.4 | 0
Murs M2 |  |  |  | 0.4 | 0
Murs M3 |  |  |  | 0.4 | 0
TOTAL Murs |  |  |  |  | 0
Porte P1 |  |  |  | 2.4 | 0
Porte P2 |  |  |  | 2.4 | 0
Porte P3 |  |  |  | 2.4 | 0
TOTAL Porte |  |  |  |  | 0
Fenêtres 1 |  |  |  | 2.4 | 0
Fenêtres 2 |  |  |  | 2.4 | 0
Fenêtres 3 |  |  |  | 2.4 | 0
TOTAL Fenêtres |  |  |  |  | 0
Déperditions surfaciques (W/K) |  |  |  |  | 0
Pont thermiques (W/K) |  |  |  |  | 0
Pertes par ventilation (W/K) |  |  |  |  | 0
Déperditions TOTALES (W/K) |  |  |  |  | 0
Déperditions thermiques - Simulation après OPTIMISATION
Données & Calcul | [5 empty] | Graphique
Volume chauffé: | 0 | m3
Ponts thermiques | 0 | % des déperditions surfaciques
Ventilation | 0 | V/h
Récupération sur air extrait | 0 | %
| A (m²) | b | U (W/K.m²) | Uta (W/K.m²) | b.U.A (W/K)
Toiture T1 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0
Toiture T2 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0
Toiture T3 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0
TOTAL Toiture |  |  |  |  | 0
Plancher P1 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0
Plancher P2 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0
Plancher P3 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0
TOTAL Plancher |  |  |  |  | 0
Murs M1 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0
Murs M2 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0
Murs M3 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0
TOTAL Murs |  |  |  |  | 0
Porte P1 | 0 | 0 |  | 1.1 | 0
Porte P2 | 0 | 0 |  | 1.1 | 0
Porte P3 | 0 | 0 |  | 1.1 | 0
TOTAL Porte |  |  |  |  | 0
Fenêtres 1 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0
Fenêtres 2 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0
Fenêtres 3 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0
TOTAL Fenêtres |  |  |  |  | 0
Déperditions surfaciques (W/K) |  |  |  |  | 0
Pont thermiques (W/K) |  |  |  |  | 0
Pertes par ventilation (W/K) |  |  |  |  | 0
Déperditions TOTALES (W/K) |  |  |  |  | 0
Energie économisée par l'optimisation (kWh) :
Note on B9: Entrez ici les consommations réelles pour le chauffage du bâtiment, sans l'eau chaude sanitaire.
Note on B10: Habituellement 5 à 20% des déperditions surfaciques
Note on B14: Surface de l'élément considéré
Note on C14: b : coefficient de réduction des déperditions thermiques contre le terrain ou contre un local non chauffé Voir onglet "guide utilisateur" Valeur 1 par défaut à changer si nécessaire
Note on D14: U : coefficient de transmission thermique en W/K.m² Voir onglet "guide utilisateur"
Note on E14: Umax selon SIA 180/1 (édition 2014, tableau 7) pour définir l'isolation de l'enveloppe thermique devant être suffisante en tout endroit pour éviter les problèmes de confort, les risques de condensation et les moisissures. Valeurs définies pour un élément d'enveloppe contre l'exterieur ou enterré à moins de 2 m.
Note on E31: Les fenêtres […] doivent être mises en conformité lorsque […] U est égal ou dépasse 3,0 W/(m2 K) […] au 31 janvier 2016 au plus tard. (Art. 56A RCI)
Note on E32: Les fenêtres […] doivent être mises en conformité lorsque […] U est égal ou dépasse 3,0 W/(m2 K) […] au 31 janvier 2016 au plus tard. (Art. 56A RCI)
Note on E33: Les fenêtres […] doivent être mises en conformité lorsque […] U est égal ou dépasse 3,0 W/(m2 K) […] au 31 janvier 2016 au plus tard. (Art. 56A RCI)
Note on B44: Valeurs identiques à la simulation de l'existant. Il est cependant possible de les changer.
Note on B45: Valeurs identiques à la simulation de l'existant. Il est cependant possible de les changer.
Note on B46: Valeurs identiques à la simulation de l'existant. Il est cependant possible de les changer.
Note on B47: Valeurs identiques à la simulation de l'existant. Il est cependant possible de les changer.
Note on B49: Surface de l'élément considéré
Note on C49: b : coefficient de réduction des déperditions thermiques contre le terrain ou contre un local non chauffé Voir onglet "guide utilisateur" Valeur 1 par défaut à changer si nécessaire
Note on D49: U : coefficient de transmission thermique en W/K.m² Voir onglet "guide utilisateur"
Note on E49: Uta selon SIA 380/1 (édition 2009, tableau 2a) pour définir les valeurs cibles des coefficients de transmission thermique pour les éléments plans touchés par une transformation [...]. Valeurs données pour un élément d'enveloppe contre l'exterieur ou enterré à moins de 2 m.