## EXPLOITATION DE NAPPE
Grille d'évaluation des risques pour les projets d'EXPLOITATION DE NAPPE
| TRAVAUX |  |  |  | LÉGENDE | ECHELLE DU NIVEAU DE RISQUE
|  | P | E | R
Risques liés à l'environnement traversé | Arrachement / cisaillement des installations | 1 | 1 | 1 | Risques communs SGV + Exploitation de nappe | Non applicable | 0
| Artésianisme |  |  | 0 | Risques Exploitation de nappe uniquement | Risque acceptable | 1-3
| Colmatage de l'aquifère |  |  | 0 | Risques Exploitation de nappe liés à la stimulation | Risque modéré | 4-6
| Corrosion |  |  | 0 | Risques sous-sol + environnement | Risque important | 8-9
| Dégradation de la cimentation |  |  | 0 |  | Risque majeur | 12-16
| Difficulté de cimentation / défaut d'étanchéité |  |  | 0
| Dissolution de formations géologiques |  |  | 0
| Effondrement / tassement superficiel |  |  | 0
| Fuite de produits polluants sur la place de forage |  |  | 0
| Hydratation de formations géologiques gonflantes |  |  | 0
| Imprévu géologique |  |  | 0
| Introduction artificielle / pertes de fluides dans l'aquifère |  |  | 0
| Malfaçon du forage |  |  | 0
| Mise en communication de nappes |  |  | 0
| Mobilisation de radioéléments |  |  | 0
| Modification des conditions physico-chimiques du milieu |  |  | 0
| Non tenue du trou de forage |  |  | 0
| Percement du tubage |  |  | 0
| Remontées d'hydrocarbures liquides |  |  | 0
| Venues de gaz |  |  | 0
Risques liés à l'aquifère cible | Arrachement / cisaillement des installations |  |  | 0
| Artésianisme |  |  | 0
| Colmatage de l'aquifère |  |  | 0
| Corrosion |  |  | 0
| Dégradation de la cimentation |  |  | 0
| Difficulté de cimentation / défaut d'étanchéité |  |  | 0
| Dissolution de formations géologiques |  |  | 0
| Effondrement / tassement superficiel |  |  | 0
| Hydratation de formations géologiques gonflantes |  |  | 0
| Imprévu géologique |  |  | 0
| Introduction artificielle / pertes de fluides dans l'aquifère |  |  | 0
| Malfaçon du forage |  |  | 0
| Mise en communication de nappes |  |  | 0
| Mobilisation de radioéléments |  |  | 0
| Modification des conditions physico-chimiques du milieu |  |  | 0
| Non tenue du trou de forage |  |  | 0
| Percement du tubage |  |  | 0
| Remontées d'hydrocarbures liquides |  |  | 0
| Venues de gaz |  |  | 0
DEVELOPPEMENT DU/DES PUITS
|  | P | E | R
Risques liés à l'aquifère cible | Arrachement / cisaillement des installations |  |  | 0
| Augmentation de la turbidité |  |  | 0
| Corrosion |  |  | 0
| Détérioration de l'équipement du puits |  |  | 0
| Effondrement / tassement |  |  | 0
| Hydratation de formations géologiques gonflantes |  |  | 0
| Injection d'eau polluant le milieu |  |  | 0
| Mise en communication de nappes |  |  | 0
| Mobilisation de radioéléments |  |  | 0
| Modification des conditions physico-chimiques du milieu |  |  | 0
| Remontées d'hydrocarbures liquides |  |  | 0
| Venues de gaz |  |  | 0
STIMULATION DU RÉSERVOIR
|  | P | E | R
Risques liés à l'aquifère cible | Artésianisme induit |  |  | 0
| Augmentation de la turbidité |  |  | 0
| Corrosion |  |  | 0
| Déstabilisation de la formation rocheuse par fracturation |  |  | 0
| Détérioration de l'équipement du puits |  |  | 0
| Effondrement / tassement |  |  | 0
| Excès de produits d'acidification |  |  | 0
| Injection d'eau polluant le milieu |  |  | 0
| Mise en communication de nappes |  |  | 0
| Mobilisation de radioéléments |  |  | 0
| Modification des conditions physico-chimiques du milieu |  |  | 0
| Venues de gaz |  |  | 0
EXPLOITATION
|  | P | E | R
Risques liés à l'environnement traversé | Arrachement / cisaillement des installations |  |  | 0
| Corrosion |  |  | 0
| Débordement (forage d'injection) |  |  | 0
| Dégradation de la cimentation |  |  | 0
| Dissolution de formations géologiques |  |  | 0
| Effondrement / tassement superficiel |  |  | 0
| Hydratation de formations géologiques gonflantes |  |  | 0
| Mise en communication de nappes |  |  | 0
| Mobilisation de radioéléments |  |  | 0
| Modification significative de l'équilibre thermique du milieu |  |  | 0
| Percement du tubage |  |  | 0
| Remontées d'hydrocarbures liquides |  |  | 0
| Venues de gaz |  |  | 0
Risques liés à l'aquifère cible | Arrachement / cisaillement des installations |  |  | 0
| Colmatage des crépines |  |  | 0
| Corrosion |  |  | 0
| Débordement (forage d'injection) |  |  | 0
| Dégradation de la cimentation |  |  | 0
| Dénoyage de l'aquifère |  |  | 0
| Dissolution de formations géologiques |  |  | 0
| Epuisement de la ressource |  |  | 0
| Horizons de pompage et de restitution différents |  |  | 0
| Hydratation de formations géologiques gonflantes |  |  | 0
| Mise en communication de nappes |  |  | 0
| Mobilisation de radioéléments |  |  | 0
| Modification significative de l'équilibre thermique du milieu |  |  | 0
| Modification des écoulements souterrains dans l'aire d'influence des puits |  |  | 0
| Percement du tubage |  |  | 0
| Remontées d'hydrocarbures liquides |  |  | 0
| Venues de gaz |  |  | 0
DEMANTÈLEMENT
|  | P | E | R
Risques liés à l'environnement traversé | Défaut de scellement |  |  | 0
| Dégradation de la cimentation |  |  | 0
| Mise en communication de nappes |  |  | 0
| Mise en place de matériaux de remplissage inappropriés |  |  | 0
Risques liés à l'aquifère cible | Artésianisme |  |  | 0
| Dégradation de la cimentation |  |  | 0
| Mise en communication de nappes |  |  | 0
| Mise en place de matériaux de remplissage inappropriés |  |  | 0