Demande d'autorisation énergétique – Chaudière alimenté en combustible bois d'une puissance totale supérieure à 70kW

| Requérant |
| --- |
| Nom ou raison sociale |  |
| Adresse |  |
| Lieu, date et signature |  |

| Données administratives du bâtiment |
| --- |
| Adresse (Rue et n°) |  |
| Commune et NPA |  | N° EGID |  |

| Données techniques |
| --- |
| Agent énergétique |  | Puissance (kW) |  |

| Réservé OCEN |
| --- |
| Favorable (référence) |  | Visa/date OCEN |
| Défavorable (motif) |  |  |

| Le requérant déclare : |
| --- |
|  | La ou les installations de chauffage mises en place, alimentées en combustible bois, ont une puissance thermique totale supérieure à 70kW et inférieure à 350 kW . |
|  | Que les travaux projetés concernent uniquement la mise en place d'une installation de chauffage (pas de saut de loup, grille en façade, dalle de béton, etc. à l'exception du carottage de la façade nécessaire pour y faire passer des tuyaux de chauffage). |
|  | La production de chaleur de l'installation de chauffage à bois est dédiée uniquement au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire. |
|  | L'installation se situe sur une zone de sondes géothermie interdite. |
|  | Le projet se situe dans une zone où il n'existe pas de réseau de chauffage à distance. |
|  | L'impossibilité technico-économique est démontrée de couvrir la demande par de l'hydrothermie et de l'aérothermie. |
|  | Le besoin en haute température est justifié. |
|  | Que les travaux projetés concernent uniquement la mise en place d'une installation de chauffage (pas de saut de loup, grille en façade, dalle de béton ou travaux nécessitant une autorisation de construire). |
|  | Qu'il n'est prévu aucune autre intervention hormis dans les locaux techniques concernés (exception faite d'un tubage de cheminée ou la pose de thermostats dans les logements) et que le coût des travaux n'est pas répercuté sur les loyers. |
|  | Que si le bâtiment est protégé ou situé dans un périmètre protégé, la cheminée d'évacuation des fumées demeure identique à une cheminée existante. |
|  | En matière de dimensionnement, les installations de chauffage respectent la norme SIA 384/1. |
|  | Les générateurs de chaleur sont équipés d'un dispositif de comptage de l'énergie consommée. |
|  | Les réseaux hydrauliques et aérauliques de chauffage sont munis de dispositifs de réglage de débit et font l'objet d'un équilibrage avant leur mise en service, en vue de minimiser l'ensemble des consommations d'énergie, y compris la consommation électrique. |
|  | Les systèmes d'émission de chaleur neufs ou mis à neuf sont dimensionnés et exploités de manière à ce que les températures de départ ne dépassent pas 50°C lorsque la température extérieure atteint la valeur servant au dimensionnement; pour les chauffages au sol, ce seuil est de 35°C. Sont dispensés le chauffage de halles au moyen de panneaux rayonnants, les systèmes de chauffage des serres et des constructions semblables, pour autant qu'elles réclament effectivement une température de départ plus élevée. |
|  | Les locaux chauffés sont équipés de dispositifs permettant de fixer pour chacun d’eux la température ambiante indépendamment et de régler cette dernière automatiquement. Sont dispensés de ces exigences les locaux bénéficiant prioritairement d'un chauffage par le sol avec une température de départ de 30°C maximum. |
|  | Dans les bâtiments neufs, les installations productrices de chaleur alimentées en combustibles fossiles utilisent la chaleur de condensation lorsque leur température de sécurité est inférieure à 110°C. |
|  | Que les locaux accueillant les installations de chauffages et ces dernières sont conforme aux prescriptions de l'Association des Etablissements cantonaux d'Assurance Incendie (AEAI), directives de protection incendies "Installations thermiques" – DPI 24-15. |
|  | Que les notes explicatives de l'AEAI n° 104-15 "Chauffages à copeaux", 105-15 "Chauffages à plaquettes de bois", ou 106-15 "Chauffages à pellets", selon le combustible prévu, sont respectées. |
|  | Que le maître ramoneur, lors de la mise en service de l'installation, contrôle la bonne exécution des travaux et fournisse au requérant et au propriétaire son rapport de contrôle. |
|  | J'ai pris connaissance et j'applique les directives "Amiantes, PCB, plomb, HBCD, HAP" : https://www.travaux-sans-danger.ch/ et m'engage à procéder aux diagnostics nécessaires |
|  | Sont réservées les dispositions du règlement sur la protection de l'air, du 22 février 2012, et celles du règlement d'application de la loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumée, du 24 mars 1982. |
|  | Fournir l'annexe : formulaire L07 Complément bois au formulaire de requête |
|  | Fournir l'annexe : Etude technico-économique démontrant l'impossibilité de couvrir la demande au moyen de rejets de chaleur ou d'énergies renouvelables (solaire, géothermie, hydrothermie, aérothermie, biomasse) |
|  | Fournir l'annexe : L'installation de chauffage à bois respecte les prescriptions relatives à QM Chauffage au bois |