Demande d'autorisation énergétique – Chaudière alimenté en combustible fossile d'une puissance totale supérieure à 5kW

| Requérant |
| --- |
| Nom ou raison sociale |  |
| Adresse |  |
| Lieu, date et signature |  |

| Données administratives du bâtiment |
| --- |
| Adresse (Rue et n°) |  |
| Commune et NPA |  | N° EGID |  |

| Données techniques |
| --- |
| Agent énergétique |  | Puissance (kW) |  |

| Réservé OCEN |
| --- |
| Favorable (référence) |  | Visa/date OCEN |
| Défavorable (motif) |  |  |

| Le requérant déclare : |
| --- |
|  | Que la ou les installations de chauffage mises en place, alimentées en combustible fossile, ont une puissance thermique totale supérieure à 5kW. |
|  | Que le bâtiment est alimenté prioritairement par des énergies renouvelables ou de rejets de chaleur. |
| Que l'installation productrice de chaleur présente un haut degré d'efficacité exergétique et alimente à basse température un bâtiment |  | qui présente une efficacité énergétique globale de classe D selon le CECB |
|  |  | dont le volume chauffé répond au minimum aux exigences de la recommandation SIA 380/1, édition 1988, et qui intègre une production d'énergie renouvelable couvrant 30% des besoins globaux de chaleur |
|  | Que les travaux projetés concernent uniquement la mise en place d'une installation de chauffage (pas de saut de loup, grille en façade, dalle de béton, etc., à l'exception du carottage de la façade nécessaire pour y faire passer des tuyaux de chauffage). |
|  | Qu'il n'est prévu aucune autre intervention hormis dans les locaux techniques concernés (exception faite d'un tubage de cheminée ou la pose de thermostats dans les logements) et que le coût des travaux n'est pas répercuté sur les loyers. |
|  | Que si le bâtiment est protégé ou situé dans un périmètre protégé, la cheminée d'évacuation des fumées demeure identique à une cheminée existante. |
|  | En matière de dimensionnement, les installations de chauffage respectent la norme SIA 384/1. |
|  | Les générateurs de chaleur sont équipés d'un dispositif de comptage de l'énergie consommée. |
|  | Les réseaux hydrauliques et aérauliques de chauffage sont munis de dispositifs de réglage de débit et font l'objet d'un équilibrage avant leur mise en service, en vue de minimiser l'ensemble des consommations d'énergie, y compris la consommation électrique. |
|  | Les systèmes d'émission de chaleur neufs ou mis à neuf sont dimensionnés et exploités de manière à ce que les températures de départ ne dépassent pas 50°C lorsque la température extérieure atteint la valeur servant au dimensionnement; pour les chauffages au sol, ce seuil est de 35°C. Sont dispensés le chauffage de halles au moyen de panneaux rayonnants, les systèmes de chauffage des serres et des constructions semblables, pour autant qu'elles réclament effectivement une température de départ plus élevée. |
|  | Les locaux chauffés sont équipés de dispositifs permettant de fixer pour chacun d’eux la température ambiante indépendamment et de régler cette dernière automatiquement. Sont dispensés de ces exigences les locaux bénéficiant prioritairement d'un chauffage par le sol avec une température de départ de 30°C maximum. |
|  | Dans les bâtiments neufs, les installations productrices de chaleur alimentées en combustibles fossiles utilisent la chaleur de condensation lorsque leur température de sécurité est inférieure à 110°C. |
|  | Sont réservées les dispositions du règlement sur la protection de l'air, du 22 février 2012, et celles du règlement d'application de la loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumée, du 24 mars 1982. |
|  | Que les locaux accueillant les installations de chauffages et ces dernières sont conforme aux prescriptions de l'Association des Etablissements cantonaux d'Assurance Incendie (AEAI), directives de protection incendies "Installations thermiques" – DPI 24-15. |
|  | J'ai pris connaissance et j'applique les directives "Amiantes, PCB, plomb, HBCD, HAP" : https://www.travaux-sans-danger.ch/ et m'engage à procéder aux diagnostics nécessaires |
|  | Que le maître ramoneur, lors de la mise en service de l'installation, contrôle la bonne exécution des travaux et fournisse au requérant et au propriétaire son rapport de contrôle |
| Fournir l'annexe : preuve du respect |  | Que le bâtiment est alimenté prioritairement par des énergies renouvelables ou de rejets de chaleur. |
|  |  | De la classe D selon le CECB |
|  |  | des exigences de la recommandation SIA 380/1, édition 1988, et d'une production d'énergie renouvelable couvrant 30% des besoins globaux de chaleur |