## LISTES (hidden)
Listes
OCBA
Phase SIA | Type
1 - Définition des objectîfs
11 - Enoncé des besoins, approche méthodologique
2 - Etudes préliminaires
21 - Définition du projet de construction, étude de faisabilité
22 - Procédure de choix de mandataires
31 - Avant-projet
3 - Etude de projet
32 - Projet de l'ouvrage
33 - Procédure de demande d'autorisation
4 - Appel d'offres
41 - Appels d'offres, comparaison des offres, propositions d'adjudication
5 - Réalisation
51 - Projet d'exécution
52 - Exécution de l'ouvrage
53 - Mise en service, achèvement
6 - Exploitation
61 - Fonctionnement
62 - Surveillance / contrôle / entretien
63 - Maintenance
OAC
Phase SIA | Equipement technique | Type | Modification Equipement
1 - Définition des objectîfs | Climatisation de confort | Type panneau solaire | Nouveau/Projeté
11 - Enoncé des besoins, approche méthodologique | Installation productrice d'électricité | Thermique | Existant/Inchangé/Conservé
2 - Etudes préliminaires | Production de chaleur | Photovoltaïque | Supprimé
21 - Définition du projet de construction, étude de faisabilité | Chauffage électrique direct
22 - Procédure de choix de mandataires | Chauffage d'endroit ouvert
31 - Avant-projet | Climatisation de procédés | Type Production de chaleur
3 - Etude de projet |  | Bois
32 - Projet de l'ouvrage |  | Mazout
33 - Procédure de demande d'autorisation |  | Chauffage à distance
4 - Appel d'offres |  | Gaz
41 - Appels d'offres, comparaison des offres, propositions d'adjudication |  | Pompe à chaleur (PAC)
5 - Réalisation |  | Électrique
51 - Projet d'exécution |  | CCF
52 - Exécution de l'ouvrage |  | GPL
53 - Mise en service, achèvement |  | Pellets
6 - Exploitation |  | Cheminée de salon / poêle
61 - Fonctionnement |  | Autre
62 - Surveillance / contrôle / entretien
63 - Maintenance |  | Type Pompe à chaleur
Air/air
Eau/eau
Air/eau
Sol/eau
Type ventilation
Simple flux
Simple flux Hygro
Simple flux avec récupération
Double flux avec récupération
Ventilation naturelle
Ouverture manuelle des fenêtres
Type Combustible
Fossile
Bois
Bûches
Briquettes de bois
Granulés / Pellets
Copeaux
Plaquettes
Résidus de bois
Autre
Pourcentage min. énergie renouvelable
50%
80%
Liste de valeur texte
Note on C40: Chauffage et O01
Note on C44: Gaz naturel dans O01
Note on C48: O01
Note on C49: O01
Note on C50: O01
Note on C67: L04 (2 premiers pour CCF) & L07 (d'origine renouvelable)
Note on C78: pour Chaleur à distance

## OAC_Liste Equipements
Lot | Equipement | Nécessaire | IFC4 | IFC4.3 | Code eCCC-Bât | Libellé eCCC-Bât | LOG
Eléments non géométriques | Projet | x | IfcProject | IfcProject | - | - | -
Eléments non géométriques | Bâtiment | x | IfcBuilding | IfcBuilding | - | - | -
Eléments non géométriques | Etage | x | IfcBuildingStorey | IfcBuildingStorey | - | - | -
Eléments non géométriques | Point de géoréférencement | x | IfcSite | IfcSite | - | - | -
Eléments non géométriques | Entité d'infrastructure | x | IfcCivilElement | IfcCivilElement | - | - | -
Eléments non géométriques | Eléments non géométriques | - | Eléments non géométriques | Eléments non géométriques | Eléments non géométriques | Eléments non géométriques | Eléments non géométriques
Site et extérieur | Terrain | x | IfcGeographicElement | ? | B01.02 | Relevé | LOG 300
Site et extérieur | Parcelle | x | IfcGeographicElement | IfcGeographicElement | B01 | Analyses, relevés, mesures | LOG 300
Site et extérieur | Gabarit | x | IfcBuildingElementProxy | ? | A01 | Terrain, droit de superficie | LOG 200
Site et extérieur | Arbre | x | IfcGeographicElement | IfcPlant | I03.03 ; I03.04 ; I03.05 | Plantations de surfaces, haies ; Végétalisations verticales ; Plantations en isolé | LOG 300
Site et extérieur | Place de stationnement | x | IfcGeographicElement | ? | I05.07 | Installations de transport, à l'extérieur | LOG 200
Site et extérieur | Réseau extérieur | x | IfcDistributionChamberElement ; IfcCableSegment ; IfcCableCarrierSegment ; IfcPipeSegment ; IfcPipeFitting ; IfcDistributionFlowElement | IfcDistributionChamberElement ; IfcCableSegment ; IfcCableCarrierSegment ; IfcPipeSegment ; IfcPipeFitting ; IfcDistributionFlowElement | B04 | Raccordement aux réseaux | LOG 200
Site et extérieur | Site et extérieur | - | Site et extérieur | Site et extérieur | Site et extérieur | Site et extérieur | Site et extérieur
Architecture | Mur porteur | x | IfcWall | IfcWall | C02 | Parois porteuses | LOG 200
Architecture | Façade extérieure | x | IfcWall | IfcWall | E02 | Revêtements de façades | LOG 200
Architecture | Cloison fixe | x | IfcWall | IfcWall | G01.01 | Cloisons fixes | LOG 200
Architecture | Fondation | x | IfcFooting | IfcFooting | C01.02 | Fondations | LOG 200
Architecture | Dalle | x | IfcSlab | IfcSlab | C01.03 ; C04.01 | Dalles de sol, radiers ; Planchers | LOG 200
Architecture | Structure de sol / Micropieu | x | IfcPile | IfcPile | C01.01 | Supports de fondations, radiers, dalles de sol | LOG 200
Architecture | Pilier | x | IfcColumn | IfcColumn | C03 | Piliers | LOG 200
Architecture | Toiture plate | x | IfcRoof ; IfcSlab | IfcRoof ; IfcSlab | F01.02 | Toitures plates | LOG 200
Architecture | Toiture inclinée | x | IfcRoof ; IfcSlab | IfcRoof ; IfcSlab | F01.03 | Toitures inclinées | LOG 200
Architecture | Cheminée | x | IfcChimney | IfcChimney | F02 | Eléments incorporés dans toitures | LOG 200
Architecture | Escalier | x | IfcStair ; IfcStairFlight ; IfcMember ; IfcSlab | IfcStair ; IfcStairFlight ; IfcMember ; IfcSlab | C04.02 ; C04.06 | Escaliers et rampes intérieurs ; Escaliers et rampes extérieurs | LOG 200
Architecture | Garde-corps | x | IfcRailing | IfcRailing | G05.05 | Dispositifs de protection antichute et contre les chocs | LOG 200
Architecture | Porte | x | IfcDoor | IfcDoor | E03.02 ; E03.03 ; G01.05 ; G01.06 | Portes extérieures pour personnes ; Portes extérieures pour véhicules ; Portes intérieures, pour personnes ; Portes intérieures, pour véhicules | LOG 200
Architecture | Fenêtre | x | IfcWindow | IfcWindow | E03.01 ; G01.04 | Fenêtre ; Fenêtres intérieures | LOG 300
Architecture | Pièce | x | IfcSpace | IfcSpace | G | Aménagements intérieurs | LOG 300
Architecture | Appareil sanitaire | x | IfcSanitaryTerminal | IfcSanitaryTerminal | D08.05 | Eau: robinetterie, appareils | LOG 300
Architecture | Agencement de cuisine | x | IfcFurniture | IfcFurniture | G05.02 | Agencements de cuisines | LOG 200
Architecture | Architecture | - | Architecture | Architecture | Architecture | Architecture | Architecture
Installation | Production de chaleur | x | IfcBoiler ; IfcAirToAirHeatRecovery ; IfcFlowTreatmentDevice | IfcBoiler ; IfcAirToAirHeatRecovery ; IfcFlowTreatmentDevice | D05.02 | Production de chaleur | LOG 200
Installation | Installation de toiture | x | IfcAirToAirHeatRecovery ; IfcFlowTreatmentDevice | IfcAirToAirHeatRecovery ; IfcFlowTreatmentDevice | D05.02 ; D06.02 | Production de chaleur ; Production de froid | LOG 200
Installation | Réseau de forage | x | IfcPipeSegment ; IfcPipeFitting ; IfcDistributionFlowElement | IfcPipeSegment ; IfcPipeFitting ; IfcDistributionFlowElement | D05.01 | Sources de chaleur, puits de chaleur, silos à combustibles | LOG 200
Installation | Installation de ventilation | x | IfcDistributionFlowElement | IfcDistributionFlowElement | D07.02 | Conditionnement d'air | LOG 200
Installation | Réseau de ventilation | x | IfcDuctSegment ; IfcDuctFitting ; IfcDistributionFlowElement | IfcDuctSegment ; IfcDuctFitting ; IfcDistributionFlowElement | D07.04 | Distribution d'air | LOG 200
Installation | Panneau solaire | x | IfcSolarDevice | IfcSolarDevice | D01.01 | Equipements de production de courant fort | LOG 100
Installation | Ascenseur | x | IfcTransportElement | IfcTransportElement | D12.01 ; D12.02 ; D12.03 | Ascenseurs ; Ascenseurs de charge et de service ; Ascenseurs spéciaux | LOG 200
Installation | Installation | - | Installation | Installation | Installation | Installation | Installation
Eléments d'infrastructure | Fondation
Eléments d'infrastructure | Structure porteuse
Eléments d'infrastructure | Tablier
Eléments d'infrastructure | Bordure
Eléments d'infrastructure | Tube
Eléments d'infrastructure | Chaussée
Eléments d'infrastructure | Trottoir
Eléments d'infrastructure | Eléments complémentaires
Eléments d'infrastructure | Eléments d'infrastructure | - | Eléments d'infrastructure | Eléments d'infrastructure | Eléments d'infrastructure | Eléments d'infrastructure | Eléments d'infrastructure

## OAC_Paramètres
[6 empty] | Eléments non géométriques | Eléments non géométriques | Eléments non géométriques | Eléments non géométriques | Eléments non géométriques | Eléments non géométriques | Site et extérieur | Site et extérieur | Site et extérieur | Site et extérieur | Site et extérieur | Site et extérieur | Site et extérieur | Architecture | Architecture | Architecture | Architecture | Architecture | Architecture | Architecture | Architecture | Architecture | Architecture | Architecture | Architecture | Architecture | Architecture | Architecture | Architecture | Architecture | Architecture | Architecture | Architecture | Installation | Installation | Installation | Installation | Installation | Installation | Installation | Installation | Eléments d'infrastructure | Eléments d'infrastructure | Eléments d'infrastructure | Eléments d'infrastructure | Eléments d'infrastructure | Eléments d'infrastructure | Eléments d'infrastructure | Eléments d'infrastructure | Eléments d'infrastructure
Formulaires principaux et/ou ancillaires | Pset | Nom du paramètre | Type de paramètre | Valeur acceptées | Unité | Projet | Bâtiment | Etage | Point de géoréférencement | Entité d'infrastructure | Eléments non géométriques | Terrain | Parcelle | Gabarit | Arbre | Place de stationnement | Réseau extérieur | Site et extérieur | Mur porteur | Façade extérieure | Cloison fixe | Faux-Plafond | Fondation | Dalle | Structure de sol / Micropieu | Pilier | Poutre | Toiture plate | Toiture inclinée | Cheminée | Escalier | Garde-corps | Porte | Fenêtre | Pièce | Appareil sanitaire | Agencement de cuisine & Mobilier | Architecture | Production de chaleur | Installation de toiture | Réseau de forage | Installation de ventilation | Réseau de ventilation | Panneau solaire | Ascenseur | Installation | Fondation | Structure porteuse | Tablier | Bordure | Tube | Chaussée | Trottoir | Eléments complémentaires | Eléments d'infrastructure
[6 empty] | IfcProject | IfcBuilding | IfcBuildingStorey | IfcSite | IfcCivilElement |  | IfcGeographicElement | IfcGeographicElement | IfcBuildingElementProxy | IfcGeographicElement | IfcGeographicElement | IfcDistributionChamberElement ; IfcCableSegment ; IfcCableCarrierSegment ; IfcPipeSegment ; IfcPipeFitting ; IfcDistributionFlowElement |  | IfcWall | IfcWall | IfcWall | IfcCovering | IfcFooting | IfcSlab | IfcPile | IfcColumn | IfcBeam | IfcRoof ; IfcSlab | IfcRoof ; IfcSlab | IfcChimney | IfcStair ; IfcStairFlight ; IfcMember ; IfcSlab | IfcRailing | IfcDoor | IfcWindow | IfcSpace | IfcSanitaryTerminal | IfcFurniture |  | IfcBoiler ; IfcAirToAirHeatRecovery ; IfcFlowTreatmentDevice | IfcAirToAirHeatRecovery ; IfcFlowTreatmentDevice | IfcPipeSegment ; IfcPipeFitting ; IfcDistributionFlowElement | IfcDistributionFlowElement | IfcDuctSegment ; IfcDuctFitting ; IfcDistributionFlowElement | IfcSolarDevice | IfcTransportElement | Installation
[6 empty] | IfcProject | IfcBuilding | IfcBuildingStorey | IfcSite | IfcCivilElement |  | ? | IfcGeographicElement | ? | IfcPlant | ? | IfcDistributionChamberElement ; IfcCableSegment ; IfcCableCarrierSegment ; IfcPipeSegment ; IfcPipeFitting ; IfcDistributionFlowElement |  | IfcWall | IfcWall | IfcWall | IfcCovering | IfcFooting | IfcSlab | IfcPile | IfcColumn | IfcBeam | IfcRoof ; IfcSlab | IfcRoof ; IfcSlab | IfcChimney | IfcStair ; IfcStairFlight ; IfcMember ; IfcSlab | IfcRailing | IfcDoor | IfcWindow | IfcSpace | IfcSanitaryTerminal | IfcFurniture |  | IfcBoiler ; IfcAirToAirHeatRecovery ; IfcFlowTreatmentDevice | IfcAirToAirHeatRecovery ; IfcFlowTreatmentDevice | IfcPipeSegment ; IfcPipeFitting ; IfcDistributionFlowElement | IfcDistributionFlowElement | IfcDuctSegment ; IfcDuctFitting ; IfcDistributionFlowElement | IfcSolarDevice | IfcTransportElement | Installation
A00 | EdG_Projet | Adresse__Code_postal | Nombre |  | - |  | x |  |  |  | x
A00 | EdG_Projet | Adresse__Commune | Texte |  | - |  | x |  |  |  | x
A00 | EdG_Projet | Adresse__Numero | Texte |  | - |  | x |  |  |  | x
| EdG_Projet | Form_FA_B04 | Booléen |  |  | x
| EdG_Projet | Form_FA_B07 | Booléen |  |  | x
| EdG_Projet | Form_FA_L04 | Booléen |  |  | x
| EdG_Projet | Form_FA_L05 | Booléen |  |  | x
| EdG_Projet | Form_FA_L07 | Booléen |  |  | x
| EdG_Projet | Form_FA_H03 | Booléen |  |  | x
| EdG_Projet | Form_FA_K03 | Booléen |  |  | x
| EdG_Projet | Form_FA_E01 | Booléen |  |  | x
| EdG_Projet | Form_FA_N01_N02 | Booléen |  |  | x
| EdG_Projet | Form_FA_M01_M03 | Booléen |  |  | x
A00 | EdG_Projet | Adresse__Rue | Texte |  | - |  | x |  |  |  | x
A00 | EdG_Projet | Affectations__Administration | Booléen |  | - | x |  |  |  |  | x
A00 | EdG_Projet | Affectations__Autres | Texte |  | - | f |  |  |  |  | x
A00 | EdG_Projet | Affectations__Commerce | Booléen |  | - | x |  |  |  |  | x
A00 | EdG_Projet | Affectations__Depot | Booléen |  | - | x |  |  |  |  | x
A00 | EdG_Projet | Affectations__Ecole | Booléen |  | - | x |  |  |  |  | x
A00 | EdG_Projet | Affectations__Exploitation_agricole | Booléen |  | - | x |  |  |  |  | x
A00 | EdG_Projet | Affectations__Habitat_collectif | Booléen |  | - | x |  |  |  |  | x
A00 | EdG_Projet | Affectations__Habitat_individuel | Booléen |  | - | x |  |  |  |  | x
A00 | EdG_Projet | Affectations__Hopital_Clinique_Lieu_de_sante | Booléen |  | - | x |  |  |  |  | x
A00 | EdG_Projet | Affectations__Industrie | Booléen |  | - | x |  |  |  |  | x
A00 | EdG_Projet | Affectations__Installation_sportive | Booléen |  | - | x |  |  |  |  | x
A00 | EdG_Projet | Affectations__Lieu_rassemblement | Booléen |  | - | x |  |  |  |  | x
A00 | EdG_Projet | Affectations__Piscine_couverte | Booléen |  | - | x |  |  |  |  | x
A00 | EdG_Projet | Affectations__Restauration | Booléen |  | - | x |  |  |  |  | x
M03 ; M01 | EdG_Agriculture_Nature | Arbre__Nom_commun_du_genre | Texte |  | - | [9 empty] | x |  |  | x
M03 ; M01 | EdG_Agriculture_Nature | Arbre__Type_modification | Texte | Non modifié ; Planté ; Taille ; Elagage ; Abattage | - | [9 empty] | x |  |  | x
| EdG_General | Baie__Surface_vide_maconnerie | Nombre |  | m² | [28 empty] | x |  |  |  | x
| EdG_General | Baie__Vue_droite_respectee | Booléen |  | - | [28 empty] | x |  |  |  | x
| EdG_General | Bati__Hauteur | Nombre |  | cm | [24 empty] | x |  | x |  | x |  |  |  | x
| EdG_General | Bati__Largeur | Nombre |  | cm | [25 empty] | x |  | x | x |  |  |  | x
| EdG_General | Bati__Type_materiau | Texte | Structure ; Isolation ; Finition | - | [22 empty] | c | c | [8 empty] | x
A00 ; B06 ; L00 | EdG_General | Bati__Type_modification | Texte | Nouveau ; Non modifié ; Transformation ; Rénovation ; Démolition | - |  | x |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x
| EdG_General | Bati__Vide_de_passage | Nombre |  | cm | [27 empty] | x | f |  |  |  | x
B04 ; B07 | EdG_Statistiques | Batiment__Affectation_principale | Texte | Maison individuelle ; Maison à deux logements ; Immeuble à trois logement ou plus ; Habitat communautaire ; Hôtel ; Autre bâtiment d'hébergement de tourisme ; Immeuble de bureaux ; Bâtiment commercial ; Restaurant, bar (dans bâtiment non résidentiel) ; Bâtiment des transports publics, de télécommunication ; Garage, parking fermé ; Bâtiment industriel, atelier ; Entrepôt, réservoir, silo ; Cinéma, discothèque, théâtre, salle des fêtes, … ; Musée, galerie, bibliothèque ; Bâtiment pour l'enseignement, la recherche ; Hôpital, établissement de santé, crèche ; Salle de sport ; Prison, caserne ; Edifice religieux, construction funéraire ; Bâtiment agricole – garde d'animaux ; Bâtiment agricole – cultures végétales ; Bâtiment agricole – autre ; Autre | - |  | c |  |  |  | x
G01 ; B07 | EdG_Projet | Batiment__Annee_Construction | Année |  | - |  | c |  |  |  | x
B04 | EdG_Statistiques | Batiment__Cout_du_m3 | Nombre |  | Fr. |  | c |  |  |  | x
A00 ; L00 ; B06 | EdG_Projet | Batiment__EGID | Texte |  | - |  | x |  |  |  | x
B04 ; B07 | EdG_Statistiques | Batiment__Indice_depense_chaleur_admissible_IDCa | Nombre |  | MJ/m²a |  | c |  |  |  | x
B04 ; L00 | EdG_Projet | Batiment__Nom_du_batiment | Texte |  | - |  | c |  |  |  | x
B04 ; B07 | EdG_Statistiques | Batiment__Nombre_niveaux_futur | Nombre |  | - |  | c |  |  |  | x
B04 ; B07 | EdG_Statistiques | Batiment__Nombre_nouveaux_logements_construits | Nombre |  | - |  | c |  |  |  | x
A00 ; L00 ; B07 | EdG_Projet | Batiment__Numero_cadastral | Texte |  | - |  | x |  |  |  | x
B04 ; B07 | EdG_Statistiques | Batiment__Surface_reference_energetique_norme_SIA_416_future | Nombre |  | m² |  | c |  |  |  | x
B04 ; K04 | EdG_Statistiques | Batiment__Volume_selon_norme_SIA_416 | Nombre |  | m³ |  | c |  |  |  | x
B04 ; B07 | EdG_Statistiques | Batiment_Logement__Code_categorie_logement | Texte | A - PPE ; B - Loyer libre ; C - HM ; D - HLM ; E - HBM ; F - Usage personnel | - | [29 empty] | c |  |  | x
B04 ; B07 | EdG_Statistiques | Batiment_Logement__Cuisine_commune_a_plusieurs_logements | Booléen |  | - | [29 empty] | c |  |  | x
B04 ; B07 | EdG_Statistiques | Batiment_Logement__Demi_piece | Booléen |  | - | [29 empty] | c |  |  | x
B04 ; B07 | EdG_Statistiques | Batiment_Logement__Etage | Nombre |  | - | [29 empty] | c |  |  | x
B04 ; B07 | EdG_Statistiques | Batiment_Logement__Identifiant_logement | Texte |  | - | [29 empty] | c |  |  | x
B04 ; B07 | EdG_Statistiques | Batiment_Logement__Multi_niveau | Booléen |  | - | [29 empty] | c |  |  | x
B04 ; B07 | EdG_Statistiques | Batiment_Logement__Nombre_pieces_habitation_cuisine_non_comprise | Nombre |  | - | [29 empty] | c |  |  | x
B04 ; B07 | EdG_Statistiques | Batiment_Logement__Numero_ordre_logement_sur_etage | Nombre |  | - | [29 empty] | c |  |  | x
B04 ; B07 | EdG_Statistiques | Batiment_Logement__Piece_habitation_independante | Booléen |  | - | [29 empty] | c |  |  | x
B04 ; B07 | EdG_Statistiques | Batiment_Logement__Surface_habitable | Nombre |  | m² | [29 empty] | c |  |  | x
| EdG_Classification | Code_eCCC_Bat_2020 | Texte |  | - | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| EdG_Classification | Code_eCCC_GC | Texte |  | -
O01 | EdG_Securite_incendie | Construction__Resistance_au_feu | Texte | R0 ; R30 ; R60 ; R90 ; REI0 ; REI30 ; REI60 ; REI90 ; EI0 ; EI30 ; EI60 ; EI90 | - | [13 empty] | c | c | c | c | c | c | c | c | c | [5 empty] | c |  |  |  |  | x
| EdG_Georeferencement | Coordonnees__Angle_au_Nord | Nombre |  | ° |  |  |  | x |  | x
| EdG_Georeferencement | Coordonnees__E_O | Nombre |  | m |  |  |  | x |  | x
| EdG_Georeferencement | Coordonnees__Elevation | Nombre |  | m |  |  |  | x |  | x
| EdG_Georeferencement | Coordonnees__N_S | Nombre |  | m |  |  |  | x |  | x
| EdG_Projet | Demande_AC__Version | Nombre |  | - | x |  |  |  |  | x
L05 | EdG_Energie | Espace__Besoin_puissance_chauffage | Nombre |  | kW | [29 empty] | c |  |  | x
L05 | EdG_Energie | Espace__Besoin_puissance_climatisation | Nombre |  | kW | [29 empty] | c |  |  | x
L05 | EdG_Energie | Espace__Besoin_puissance_eclairage | Nombre |  | kW | [29 empty] | c |  |  | x
L05 | EdG_Energie | Espace__Besoin_puissance_ventilation | Nombre |  | m3/h | [29 empty] | c |  |  | x
L05 | EdG_Energie | Espace__Chauffe | Booléen |  | - | [29 empty] | c |  |  | x
L05 | EdG_Energie | Espace__Climatise | Booléen |  | - | [29 empty] | c |  |  | x
| EdG_General | Espace__Hauteur_sous_plafond | Nombre |  | cm | [29 empty] | x |  |  | x
| EdG_Securite_incendie | Espace__Nombre_occupants_prevus | Nombre |  | - | [29 empty] | c |  |  | x
| EdG_Securite_incendie | Espace__Nombre_personnes_pouvant_etre_accueillies | Nombre |  | - | [29 empty] | c |  |  | x
| EdG_Securite_incendie | Espace__Recevant_du_public | Booléen |  | - | [29 empty] | x |  |  | x
| EdG_General | Espace__Surface_Hauteursousplafond_entre_1m80et2m40 | Nombre |  | m² | [29 empty] | x |  |  | x
| EdG_General | Espace__Surface_Hauteursousplafond_sup_2m40 | Nombre |  | m² | [29 empty] | x |  |  | x
| EdG_General | Espace__Usage_type | Texte |  | - | [29 empty] | x |  |  | x
O02 | EdG_Securite_incendie | Evacuation__Voie_evacuation | Booléen |  | - | [27 empty] | x |  | x |  |  | x
O02 | EdG_Securite_incendie | Evacuation__Voie_evacuation_verticale | Booléen |  | - | [25 empty] | x | [6 empty] | x
| EdG_Projet | Hors_Perimetre | Booléen |  |  | x
| EdG_General | Infrastructure__Type | Texte | Route ; Ouvrage d'art ; Rail | - |  |  |  |  | x | x
L07 | EdG_Energie | Installation__Annee_fabrication | Année |  | - | [33 empty] | c | c | [5 empty] | x
L07 | EdG_Energie | Installation__Annee_mise_en_service | Année |  | - | [33 empty] | c | c | [5 empty] | x
L07 | EdG_Energie | Installation__Marque | Texte |  | - | [33 empty] | c | c | [5 empty] | x
L07 ; H03 | EdG_Energie | Installation__Modele | Texte |  | - | [33 empty] | c | c | [5 empty] | x
L07 | EdG_Energie | Installation__Numero_ICF | Texte |  | - | [33 empty] | c | c | [5 empty] | x
L04 | EdG_Energie | Installation__Pourcentage_minimal_energie_renouvelable | Texte | 50% ; 80% | - | [33 empty] | c | [6 empty] | x
O01 ; L04 | EdG_General | Installation__Precision_Type | Texte | PAC Air/air ; PAC Eau/eau ; PAC Air/eau ; PAC Sol/eau | - | [33 empty] | c | c | [5 empty] | x
O01 ; L07 ; L04 | EdG_General | Installation__Puissance_calorifique_nominale | Nombre |  | kW | [33 empty] | c | c | [5 empty] | x
L04 | EdG_Energie | Installation__Puissance_crete_photovoltaique_kWc | Nombre |  | kWc | [38 empty] | c |  | x
L04 | EdG_Energie | Installation__Puissance_normalisee_solaire_thermique_kW | Nombre |  | kW | [38 empty] | c |  | x
O01 | EdG_Securite_incendie | Installation__Quantite_combustible | Nombre |  | - | [33 empty] | c | [6 empty] | x
O01 | EdG_Securite_incendie | Installation__Quantite_fluide_frigorigene | Nombre |  | - | [33 empty] | c | c | [5 empty] | x
L04 | EdG_Energie | Installation__Surface_utile_production_solaire_photovoltaique_m2 | Nombre |  | m² | [38 empty] | c |  | x
L04 | EdG_Energie | Installation__Surface_utile_production_solaire_thermique_m2 | Nombre |  | m² | [38 empty] | c |  | x
| EdG_General | Installation__Type | Texte | Voir listes déroulantes | - | [33 empty] | Chauffage à distance | Chauffage à distance |  | Simple flux |  | Photovoltaïque |  | x
O01 ; L04 | EdG_General | Installation__Type_combustible | Texte |  | - | [33 empty] | Fossile | [6 empty] | x
O01 | EdG_Securite_incendie | Installation__Type_fluide_frigorigene | Texte |  | - | [33 empty] | c | c | [5 empty] | x
L04 ; B04 ; B07 ; O01 | EdG_General | Installation__Type_modification | Texte | nouveau ; conservé ; supprimé | - | [11 empty] | x | x | [17 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
O01 | EdG_Securite_incendie | Installation__Unite_combustible | Texte |  | - | [33 empty] | c | [6 empty] | x
O01 | EdG_Securite_incendie | Installation__Unite_fluide_frigorigene | Texte |  | - | [33 empty] | c | c | [5 empty] | x
| EdG_Projet | Maquette_Secondaire | Booléen |  |  | x
A00 ; L00 | EdG_Projet | Nature_des_travaux__Agrandissement | Booléen |  | - | x |  |  |  |  | x
A00 | EdG_Projet | Nature_des_travaux__Changement_Affectation | Booléen |  | - | x |  |  |  |  | x
A00 ; L00 | EdG_Projet | Nature_des_travaux__Construction | Booléen |  | - | x |  |  |  |  | x
A00 | EdG_Projet | Nature_des_travaux__Demolition | Booléen |  | - | x |  |  |  |  | x
A00 | EdG_Projet | Nature_des_travaux__Modification_Conditions_Financieres | Booléen |  | - | x |  |  |  |  | x
A00 ; L00 | EdG_Projet | Nature_des_travaux__Transformation_Renovation_Assainissement | Booléen |  | - | x |  |  |  |  | x
| EdG_General | Niveau__Est_Hors_Sol | Booléen |  | - |  |  | x |  |  | x
| EdG_General | Niveau__Est_Rez_de_Chaussee | Booléen |  | - |  |  | x |  |  | x
| EdG_General | Niveau__Est_Sous_Sol | Booléen |  | - |  |  | x |  |  | x
A00 | EdG_Projet | Parcelles__Commune | Texte |  | - | [7 empty] | x |  |  |  |  | x
A00 | EdG_Projet | Parcelles__Concernee_par_le_projet | Booléen |  | - | [7 empty] | x |  |  |  |  | x
A00 | EdG_Projet | Parcelles__Mutation_en_cours | Booléen |  | -
A00 | EdG_Projet | Parcelles__Numero_parcelle | Nombre |  | - | [7 empty] | x |  |  |  |  | x
A00 | EdG_Projet | Parcelles__RDPPF_Zone_developpement | Texte |  | - | [7 empty] | x |  |  |  |  | x
A00 | EdG_Projet | Parcelles__RDPPF_Zone_primaire | Texte |  | - | [7 empty] | x |  |  |  |  | x
A00 | EdG_Projet | Parcelles__Surface_parcelle | Nombre |  | m² | [7 empty] | x |  |  |  |  | x
N03 | EdG_Mobilite | Place_Stationnement__Affectation_parking | Texte | logement ; activité ; autre | - | [10 empty] | c |  | x
N02 ; N03 | EdG_Mobilite | Place_Stationnement__Emplacement | Texte | Domaine public ; Fonds privés | - | [10 empty] | c |  | x
N02 ; N03 | EdG_Mobilite | Place_Stationnement__Modification | Texte | existant ; projeté | - | [10 empty] | c |  | x
N02 ; N03 | EdG_Mobilite | Place_Stationnement__Nombre_place | Nombre |  | - | [10 empty] | c |  | x
N03 | EdG_Mobilite | Place_Stationnement__Situation | Texte | en ouvrage ; en surface | - | [10 empty] | c |  | x
N02 | EdG_Mobilite | Place_Stationnement__Soumise_a_compensation | Booléen |  | - | [10 empty] | c |  | x
N02 ; N03 | EdG_Mobilite | Place_Stationnement__Type | Texte | Places blanches gratuites ; Places blanches payantes ; Places bleues macaron ; Places bleues sans macaron ; Parking public, ou privé à usage public ; PMR (Personne à mobilité réduite) ; Livraison ; Véhicule électrique ; Taxi ; Dépose-minute ; Car ; Autre ; Vélos ; 2 Roues motorisés | - | [10 empty] | c |  | x
N03 | EdG_Mobilite | Place_Stationnement__Type_place | Texte | Habitants (dont PMR) ; Visiteurs ; Employés ; Autopartage (Mobility, etc…) ; Véhicules de service ; Autres | - | [10 empty] | c |  | x
H03 | EdG_Bruit_Air | Pompe_a_chaleur__Fournisseur | Texte |  | - | [33 empty] | c | c | [5 empty] | x
H03 ; E01 | EdG_Bruit_Air | Pompe_a_chaleur__Niveau_evaluation_acoustique_Lr | Nombre |  | dB(A) | [33 empty] | c | c | [5 empty] | x
A00 | EdG_Patrimoine | Preservation_patrimoine__Valeur_patrimoniale | Booléen |  | - |  | x |  |  |  | x
L00 | EdG_Energie | Projet__Standard_Extension | Texte | HPE-Ext | - |  | c |  |  |  | x
L00 | EdG_Energie | Projet__Standard_Neuf | Texte | HPE-Neuf ; THPE-2000W ; Minergie ; Minergie-A / P-ECO ; Label équivalent HPE ; Label équivalent THPE | - |  | c |  |  |  | x
L00 | EdG_Energie | Projet__Standard_Renovation | Texte | HPE-Réno ; THPE-Réno ; Minergie-Réno ; Minergie-A / P-ECO Réno ; Pas de standard | - |  | c |  |  |  | x
A00 | EdG_Projet | Projet__Surface_Brute_Plancher | Nombre |  | m² | x |  | x |  |  | x
L00 | EdG_Energie | Projet__Variante_Neuf | Texte | CECB+ ; MoPEC2014 ; Justif Globale SIA | - |  | c |  |  |  | x
L00 | EdG_Energie | Projet__Variante_Renovation | Texte | CECB+ ; MoPEC2014 ; Justif Globale SIA ; Justification ponctuelle | - |  | c |  |  |  | x
O01 | EdG_Securite_incendie | Protection_incendie__Asservissement | Booléen |  | - | [27 empty] | c |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  | c | x
K01 ; T02 | EdG_Reseaux | Reseaux__Type_Fluide | Texte |  | - | [11 empty] | x | x | [22 empty] | x |  |  |  |  | x
L00 | EdG_Energie | SRE_par_affectation__Administration | Nombre |  | m² |  | c |  |  |  | x
L00 | EdG_Energie | SRE_par_affectation__Commerce | Nombre |  | m² |  | c |  |  |  | x
L00 | EdG_Energie | SRE_par_affectation__Depot | Nombre |  | m² |  | c |  |  |  | x
L00 | EdG_Energie | SRE_par_affectation__Ecole | Nombre |  | m² |  | c |  |  |  | x
L00 | EdG_Energie | SRE_par_affectation__Habitat_collectif | Nombre |  | m² |  | c |  |  |  | x
L00 | EdG_Energie | SRE_par_affectation__Habitat_individuel | Nombre |  | m² |  | c |  |  |  | x
L00 | EdG_Energie | SRE_par_affectation__Hopital_Clinique_Lieu_de_sante | Nombre |  | m² |  | c |  |  |  | x
L00 | EdG_Energie | SRE_par_affectation__Industrie | Nombre |  | m² |  | c |  |  |  | x
L00 | EdG_Energie | SRE_par_affectation__Installation_sportive | Nombre |  | m² |  | c |  |  |  | x
L00 | EdG_Energie | SRE_par_affectation__Lieu_rassemblement | Nombre |  | m² |  | c |  |  |  | x
L00 | EdG_Energie | SRE_par_affectation__Piscine_couverte | Nombre |  | m² |  | c |  |  |  | x
L00 | EdG_Energie | SRE_par_affectation__Restauration | Nombre |  | m² |  | c |  |  |  | x
L07 ; L05 | EdG_Energie | Standard_energetique__Coefficient_transmission_thermique_U | Nombre |  | W/m² K | [14 empty] | c | [7 empty] | c | c |  |  |  | c | c |  |  |  | x
K03 | EdG_Eaux | Surfaces_exterieures__Nature_surface | Texte |  | - | [6 empty] | c | [5 empty] | x
K03 | EdG_Eaux | Surfaces_exterieures__Surface | Nombre |  | m² | [6 empty] | c | [5 empty] | x