| OUVRAGE DE GESTION DES EAUX NON POLLUÉES n° Choisir un n° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type : Bassin enterré non-visitable |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° de parcelle contrôlée : ____________________________ |  |  |  |  | Remarques : Saisissez ici les remarques sur les modalités d'accès (clé spéciale, regards enterré, accès sur une autre parcelle, …). |  |  |  |
| Accessibilité : ☐Oui / ☐ Non |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relevé d'état général |  | 1 : Hors service |  | 2 : Défaut important impactant le fonctionnement |  | 3 : Défaut important n’impactant pas le fonctionnement | 4 : Léger défaut n’impactant pas le fonctionnement | 5 : Sans défaut |
| Constructif : |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ |
| Entretien : |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ |
| Eléments présents |  |  | Dimensions |  | Remarques |  |  |  |
| ☐ | Chambre amont |  | Ø ___________ mm |  | Saisir ici les remarques relatives à l'état général de la chambre, la fonction (dépotoir, raccordement des conduites amont, …), …). |  |  |  |
| ☐ | Réseau du bassin |  | Ø ___________mm Matériaux : ___________ |  | Partie à remplir lorsque l'ouvrage est équipé d'un réseau (drain tuyau ou massif drainant) |  |  |  |
| ☐ | Bassin |  | Vol. total estimé : ___________ m3 |  | Procéder aux mesures des dimensions caractéristiques de la rétention mise en place. Le volume utile est le volume d'eau stockable par la rétention. Reporter ici les remarques relatives à l'état général de l'ouvrage (structure, encrassement, …), présence d'une paroi siphoïde, de filtres, … |  |  |  |
|  |  |  | Vol. utile estimé : ___________ m3 |  |  |  |  |  |
| ☐ | Regard(s) d'inspection / entretien du bassin |  | Ø ___________mm |  | Saisir ici les remarques relatives à l'état général des regards, leur utilité, …), …). |  |  |  |
| ☐ | Chambre aval |  | Ø ___________mm |  | Saisir ici les remarques relatives à l'état général de la chambre, la fonction (dépotoir, raccordement des conduites amont, …), …). |  |  |  |
| ☐ | Dépotoir |  | Profondeur : ___________ m Vol. estimé : ___________ m3 |  | Saisir ici les remarques relatives à l'état d'encrassement du dépotoir, la situation du dépotoir (en amont en aval, à l'entrée, à la sortie du bassin), aux modalité d'accès pour l'entretien, … |  |  |  |
| ☐ | Régulateur de débit |  | Type : ☐ Orifice calibré ☐ Vortex ☐ Vanne ☐ Flotteur ☐ Autre : ___________ |  | Insérer obligatoirement une photo du régulateur de débit Saisir ici les remarques relatives à l'entretien éventuel, l'état de fonctionnement, … |  |  |  |
| ☐ | Trop-plein de sécurité |  | Hauteur d'eau max : ___________ m |  | Saisir ici les remarques relatives à l'état général du trop-plein, décrire éventuellement son principe de fonctionnement, …). |  |  |  |
| ☐ | Canalisation aval |  | Ø ___________mm |  | Saisir ici les remarques relatives à la qualité du/des raccord dans l'ouvrage, l'état général de la canalisation, … |  |  |  |
| ☐ | Autre élément. |  | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |  | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |  |  |  |
| Remarques générales : Saisir ici les remarques générales liées au contrôle réalisé et aux différents constats in-situ (difficulté, particularités), personnes de contact, … |  |  |  |  | Photographie du régulateur de débit |  |  |  |