| OUVRAGE DE GESTION DES EAUX NON POLLUÉES N° Choisir un n° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type : Rétention en toiture |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° de parcelle contrôlée : ____________________________ |  |  |  |  | Remarques : Saisissez ici les remarques sur les modalités d'accès (clé spéciale, regards enterré, accès sur une autre parcelle, …). |  |  |  |
| Accessibilité : ☐Oui / ☐ Non |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relevé d'état général |  | 1 : Hors service |  | 2 : Défaut important impactant le fonctionnement |  | 3 : Défaut important n’impactant pas le fonctionnement | 4 : Léger défaut n’impactant pas le fonctionnement | 5 : Sans défaut |
| Constructif : |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ |
| Entretien : |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ |
| Eléments présents |  |  | Dimensions |  | Remarques |  |  |  |
| ☐ | Bassin |  | Surf. utile estimée : ___________ m2 |  | Procéder aux mesures des dimensions caractéristiques de la rétention mise en place. Pour la surface, ne pas oublier de retirer les éléments empêchant la rétention (sortie d'escalier, cage d'ascenseur, …). Le volume utile est le volume d'eau stockable par la rétention. Reporter ici les remarques relatives à l'état général de l'ouvrage, … |  |  |  |
|  |  |  | Vol. utile estimé : ___________ m3 |  |  |  |  |  |
| ☐ | Naissances d'eaux pluviales |  | Nbre : ________ |  | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |  |  |  |
| ☐ | Régulateur de débit |  | Nbre : ________ |  | Précisez sur un plan la/les descente(s) de toit non équipée(s) d'un régulateur |  |  |  |
| ☐ | Trop-plein de sécurité |  | Hauteur d'eau max : ________ cm |  | Insérer obligatoirement une photo du régulateur de débit (une photo par type de régulateur) Préciser la situation du /des trop-pleins de sécurité (à chaque descente de toiture, sur l'acrotère, …). |  |  |  |
| ☐ | Végétation |  | Epaisseur : ________ cm |  | Préciser le type de végétation (mousse, herbe, ….). |  |  |  |
| ☐ | Substrat minéral |  | Epaisseur : ________ cm |  | Préciser le type de substrat (gravier, sable, ….). |  |  |  |
| ☐ | Autre élément. |  | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |  | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |  |  |  |
| Remarques générales : Saisir ici les remarques générales liées au contrôle réalisé et aux différents constats in-situ (difficulté, particularités), personnes de contact, … |  |  |  |  | Photographie du régulateur de débit |  |  |  |