## Dérogation
Aide au calcul pour la demande de dérogation à la pose de capteurs solaires thermiques
Solution sans dérogation
| EF,HW |  | kWh/an
| Production de solaire thermique obligatoire |  | kWh/an
| Energie photovoltaïque autoconsommée pour la thermique |  | kWh/an
A | Energie finale thermique | 0 | kWh/an
Solution avec dérogation
| EF,HW |  | kWh/an
| Energie photovoltaïque autoconsommée pour la thermique |  | kWh/an
B | Energie finale thermique | 0 | kWh/an
A ≥ B : dérogation acceptée
B > A : dérogation refusée
Source : Norme Sia 380/1 : 2016
Le calcul doit être effectué conformément à l'établissement d'un bilan thermique détaillé tel que représenté sur la figure 1.
Dans le cas où la production de chaleur est assurée par un réseau thermique structurant, la dérogation à l'obligation de pose de capteurs solaires thermiques est octroyée d'office.
Note on B4: OCEN (DT): Besoins d'énergie finale pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Renseigner la quantité totale anuelle en kWh. Le QH.li est admis pour déterminer le EF,HW. Le QW doit être pris pour les besoins d'eau chaude sanitaire. Un justificatif est à joindre NE PAS diviser par la SRE.
Note on B5: OCEN (DT) : Renseigner la part obligatoire de solaire prévue par le standard (30% ou 50%) pour la couverture des besoins annuels d'eau chaude sanitaire. Un justificatif est à joindre (EN-101b par exemple). NE PAS diviser par la SRE.
Note on B6: OCEN (DT) : Renseigner ici l'énergie photovoltaïque autoconsommée au profit de la thermique du bâtiment. Est valable l'énergie autoconsommée par les pompes à chaleur pour le chauffage et la production d'ECS ainsi que pour la ventilation. La part minimale de photovoltaïque requise selon le standard est admise pour la simulation. Un justificatif est à joindre. Il est conseillé d'utiliser le formulaire PVOpti en renseignant "0" dans les valeurs "Refroidissement", "Appareils", "Eclairage" et "Installations techniques générales". NE PAS diviser par la SRE
Note on B10: OCEN (DT): Besoins d'énergie finale pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Renseigner la quantité totale anuelle en kWh. Le QH est admis pour déterminer le EF,HW. Le QW doit être pris pour les besoins d'eau chaude sanitaire. Toute mesure permettant de faire baisser le EF,HW peut être valorisée (isolation complémentaire, meilleur COP de PAC, valorisation de rejets de chaleur, décentralisation de l'ECS, etc.). Un justificatif est à joindre NE PAS diviser par la SRE.
Note on B11: OCEN (DT) : Renseigner ici l'énergie photovoltaïque autoconsommée au profit de la thermique du bâtiment. Est valable l'énergie autoconsommée par les pompes à chaleur pour le chauffage et la production d'ECS ainsi que pour la ventilation. La totalité du photovoltaïque installé est à prendre en considération pour la simulation de la part autoconsommée. Un justificatif est à joindre. Il est conseillé d'utiliser le formulaire PVOpti en renseignant "0" dans les valeurs "Refroidissement", "Appareils", "Eclairage" et "Installations techniques générales". NE PAS diviser par la SRE