## A. Administration
A. Données administratives | [7 empty] | calcul de la baisse prévisible d'énergie et des charges_BPEC_version 2.0_9.12.2021
Adresse du bâtiment : |  |  |  |  | Nom et adresse du (des) propriétaire(s): |  |  |  | laboratoire énergie environnement et architecture // leea
www.leea.ch
_hepia // leea © 09 2010_01 2017
Nom et adresse de |  |  |  |  | téléphone |  |  |  | Références normatives: | SIA 380/1 : 2016
l'auteur(e) du justificatif: | [9 empty] | SIA 180 : 2014
[5 empty] | e-mail |  |  |  |  | SIA 382/1 : 2007
SIA 2028 : 2009 données climatiques - station Genève Cointrin
[5 empty] | signature |  |  |  |  | SIA EN 832:1998
collaborateur (collaboratrice) | [9 empty] | SIA 380
l'auteur du justificatif s'engage sur chacune des valeurs fournies dans ce dossier: |  |  |  | Non |  |  |  |  | Oui
Non
Erreur: les données administratives sont incomplètes. | [8 empty] | Erreur: les données administratives sont incomplètes.
Résultats
Veuillez corriger les onglets A, B, H, selon les indications.
Veuillez corriger les onglets A, B, H, selon les indications. | [8 empty] | Veuillez joindre l'ensemble des documents listés dans l'onglet "I. Synthèse".
Baisse prévisible d'énergie annuelle (BPE) |  |  |  | Indice de dépense de chaleur de la zone soumise
Baisse prévisible par agent: |  |  |  | IDCavant travaux |  | [kWh/m²] | [MJ/m²]
|  |  |  | IDCadmissible |  | [kWh/m²] | [MJ/m²]
Augmentation prévisible
par agent:
|  |  |  | Baisse prévisible des charges (BPC) |  |  | CHF
Préavis
hepia |  |  |  | Service de l'énergie (OCEN)
Date: |  |  |  | Date:
kWh |  | baisse | augment
0 | gaz | 0 | 0
0 | mazout | 0 | 0
0 | pellets | 0 | 0
0 | CAD bois | 0 | 0
0 | CAD cadiom | 0 | 0
0 | CAD gaz | 0 | 0
0 | PAC | 0 | 0
0 | électricité | 0 | 0
menu
calculs
données normes
données leea
flag sélection
texte aides
texte attention
texte pièces jointes

## B. Général
B. Données générales sur la (les) zone(s) en aval du décompte de chaleur
Avant travaux: | [7 empty] | Après travaux:
Données générales: | [7 empty] | Le projet de rénovation comprend-t-il un agrandissement:
largeur |  |  |  |  | [m] | [6 empty] | Affectation(s) | Ae
profondeur |  |  |  |  | [m] |  |  | une extension |  |  |  | I habitat collectif | 0 | [m²]
niveaux chauffés |  |  |  |  | [étages] |  |  | une surélévation |  |  |  | III administration | 0 | [m²]
période de construction | [7 empty] | l'aménagement des combles |  |  |  | IV école | 0 | [m²]
[8 empty] | la fermeture des balcons/loggias |  |  |  | V commerce | 0 | [m²]
[9 empty] | Total agrandissements |  |  |  | 0 | [m²]
Surface de référence énergétique (Ae) selon SIA 380 (édition en vigueur): | [7 empty] | Surface de référence énergétique (Ae) selon SIA 380 (édition en vigueur):
|  | Ae | [7 empty] | Ae
| 10ème | [7 empty] | 10ème
| 9ème | [7 empty] | 9ème
| 8ème | [7 empty] | 8ème
| 7ème | [7 empty] | 7ème
| 6ème | [7 empty] | 6ème
| 5ème | [7 empty] | 5ème
| 4ème | [7 empty] | 4ème | [6 empty] | flag |  |  | Qw | V/Ae | Ae avant | Ae agrandis. | Ae après | affectations | agr mê affect
| 3ème |  |  | Affectation(s) |  | Ae |  |  | 3ème |  |  | Affectation(s) | Ae | [5 empty] | kWh/m² | m³/(hm²) | m² | m² | m²
| 2ème |  |  | I habitat collectif |  |  | [m²] |  | 2ème |  |  | I habitat collectif |  | [m²] | 1 | 0 | I habitat collectif |  | 21 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1er étage |  |  | III administration |  |  | [m²] |  | 1er étage |  |  | III administration |  | [m²] | 2 | 0 | III administration |  | 7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| rez de chaussée |  |  | IV école |  |  | [m²] |  | rez de chaussée |  |  | IV école |  | [m²] | 4 | 0 | IV école |  | 7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1er sous-sol |  |  | V commerce |  |  | [m²] |  | 1er sous-sol |  |  | V commerce |  | [m²] | 8 | 0 | V commerce |  | 7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 2ème sous-sol |  |  | VI restauration |  |  | [m²] |  | 2ème sous-sol |  |  | VI restauration |  | [m²] | 16 | 0 | VI restauration |  | 56 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[18 empty] | avant | 0 | 0 | 0
[18 empty] | agrandis. | 0 |  |  | 0
| total | 0 | [m²] |  |  | 0 | [m²] |  | total | 0 | [m²] |  | 0 | [m²] |  |  |  | après | 0 |  |  |  | 0
Descriptif succinct des particularités du projet: | [21 empty] | FAIRE un warning si Ae agr > Ae ap par affectation
Indications
Erreur: Tous les champs doivent êtres renseignés. | [14 empty] | Erreur: Tous les champs doivent êtres renseignés.
Erreur: Les surfaces de références énergétiques ne correspondent pas.
Erreur: Les agrandissements doivent être prises en compte dans le calcul de l'Ae après travaux.
Veuillez joindre des photos des façades représentatives du bâtiment | [14 empty] | Veuillez joindre des photos des façades représentatives du bâtiment
Informations
- Les données générales sont indiquées en vert:
- Les données avant travaux sont indiquées en jaune:
- Les données après travaux sont indiquées en bleu:
| qo (Te consigne) | 20 | [°C]
| (T moyenne genève) | 10.6989 | [°C]
| dT | 9.3011 | [°C]
| durée | 365 | [jours]

## C. Enveloppe opaque
C. Enveloppe opaque existante
Éléments d'enveloppe thermique rénovés lors des travaux: l'enveloppe thermique est définie dans la norme SIA 380
[7 empty] | Avant travaux: |  |  |  | Après travaux: |  |  |  | Baisse prévisible:
|  | dénomination | type | surface |  |  | espace en contact |  | U |  | espace en contact |  | U | position de l'isolation |  |  | b av | b ap | position | Qavant | Qaprès | Q net | warning | warning | warning | warning | Toiture | Mur | Plancher | Toiture | Mur | Plancher
|  |  |  | [m²] |  |  |  |  | [W/m²K] |  |  |  | [W/m²K] |  |  |  | [*] | [*] |  |  |  | [kWh] | comp av | comp ap | Uav<Uap | pos isol | av | av | av | ap | ap | ap
| e1 | [14 empty] | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| e2 | [14 empty] | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| e3 | [14 empty] | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| e4 | [14 empty] | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| e5 | [14 empty] | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| e6 | [14 empty] | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| e7 | [14 empty] | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| e8 | [14 empty] | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| e9 | [14 empty] | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| e10 | [14 empty] | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| e11 | [14 empty] | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| e12 | [14 empty] | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| e13 | [14 empty] | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| e14 | [14 empty] | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| e15 | [14 empty] | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| e16 | [14 empty] | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| e17 | [14 empty] | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| e18 | [14 empty] | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| e19 | [14 empty] | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| e20 | [14 empty] | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| e21 | [14 empty] | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| e22 | [14 empty] | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| e23 | [14 empty] | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| e24 | [14 empty] | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| e25 | [14 empty] | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| e26 | [14 empty] | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| e27 | [14 empty] | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| e28 | [14 empty] | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| e29 | [14 empty] | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| Total toiture: | [6 empty] | 0 | [m²] |  |  | 0 | [m²] |  | 0 | [kWh] | toiture | 0 |  | [kWh] | 0 |  | [m²] |  |  | 0
| Total mur: | [6 empty] | 0 | [m²] |  |  | 0 | [m²] |  | 0 | [kWh] | façade | 0 |  | [kWh] | 0 |  | [m²]
| Total plancher: | [6 empty] | 0 | [m²] |  |  | 0 | [m²] |  | 0 | [kWh] | dalle | 0 |  | [kWh] | 0 |  | [m²]
| Total baisse annuelle prévisible des pertes: | [6 empty] | 0 | [m²] |  |  | 0 | [m²] |  | 0 | [kWh]
Indications
Erreur: un élément d'enveloppe contre un local non chauffé est obligatoirement isolé par l'intérieur du bâtiment
Veuillez joindre les calculs normés/justificatifs des valeurs U avant et après travaux. Les dénominations doivent être explicites entre les justificatifs et l'outil BPEC. | [16 empty] | Veuillez joindre les calculs normés/justificatifs des valeurs U avant et après travaux. Les dénominations doivent être explicites entre les justificatifs et l'outil BPEC.
Informations
Information: les surfaces opaques sont comptées sans les ouvertures.
Information: seuls les éléments d'enveloppe faisant partie de l'enveloppe thermique doivent être pris en compte. (métré selon SIA 380 en vigueur)
Les avant toits par exemple ne doivent pas être introduits.
facteur b
| extérieur |  | 1 |  | [*] si contre espace non-chauffé ou terrain, la réduction des pertes est minorée
| local non chauffé |  | 0.8 |  | [*] incertitude pris en compte seulement si b<1
réf.: voir SIA 380/1 : 2009 § 3.5.4.7
facteur k
| isolation périphérique |  | 1 |  |  |  |  | toiture, plafond
| isolation intérieure |  | 0.5 |  |  |  |  | mur, façade
| agrandissement |  | 1 |  |  |  |  | plancher, dalle
| pas d'isolation |  | 1
0
| e1 |  | e6 |  |  | e11 |  |  |  | e16
| isolation périphérique |  | isolation périphérique |  |  | isolation périphérique |  |  |  | isolation périphérique
| isolation intérieure |  | isolation intérieure |  |  | isolation intérieure |  |  |  | isolation intérieure
| agrandissement |  | agrandissement |  |  | agrandissement |  |  |  | agrandissement
| pas d'isolation |  | pas d'isolation |  |  | pas d'isolation |  |  |  | pas d'isolation
| e2 |  | e7 |  |  | e12 |  |  |  | e17
| isolation périphérique |  | isolation périphérique |  |  | isolation périphérique |  |  |  | isolation périphérique
| isolation intérieure |  | isolation intérieure |  |  | isolation intérieure |  |  |  | isolation intérieure
| agrandissement |  | agrandissement |  |  | agrandissement |  |  |  | agrandissement
| pas d'isolation |  | pas d'isolation |  |  | pas d'isolation |  |  |  | pas d'isolation
| e3 |  | e8 |  |  | e13 |  |  |  | e18
| isolation périphérique |  | isolation périphérique |  |  | isolation périphérique |  |  |  | isolation périphérique
| isolation intérieure |  | isolation intérieure |  |  | isolation intérieure |  |  |  | isolation intérieure
| agrandissement |  | agrandissement |  |  | agrandissement |  |  |  | agrandissement
| pas d'isolation |  | pas d'isolation |  |  | pas d'isolation |  |  |  | pas d'isolation
| e4 |  | e9 |  |  | e14 |  |  |  | e19
| isolation périphérique |  | isolation périphérique |  |  | isolation périphérique |  |  |  | isolation périphérique
| isolation intérieure |  | isolation intérieure |  |  | isolation intérieure |  |  |  | isolation intérieure
| agrandissement |  | agrandissement |  |  | agrandissement |  |  |  | agrandissement
| pas d'isolation |  | pas d'isolation |  |  | pas d'isolation |  |  |  | pas d'isolation
| e5 |  | e10 |  |  | e15 |  |  |  | e20
| isolation périphérique |  | isolation périphérique |  |  | isolation périphérique |  |  |  | isolation périphérique
| isolation intérieure |  | isolation intérieure |  |  | isolation intérieure |  |  |  | isolation intérieure
| agrandissement |  | agrandissement |  |  | agrandissement |  |  |  | agrandissement
| pas d'isolation |  | pas d'isolation |  |  | pas d'isolation |  |  |  | pas d'isolation

## D. Fenêtres
D. Fenêtres
Surface totale de fenêtres existantes*: | [11 empty] | [m²]
*toutes orientations, y-c. toiture
Fenêtres à assainir: | [6 empty] | Avant travaux: | [8 empty] | Après travaux: | [7 empty] | Baisse prévisible:
|  |  | Orientation |  | Surface |  | Vitrage avant |  |  | Ufen | gverre |  | SV pris |  |  | Ufen | gverre |  | Intervention cadre | [8 empty] | U-avant | g-avant | Avant | Après | Différence |  | Warning
|  | dénomination |  |  | [m²] |  | sélection |  |  | [W/m²K] | [-] |  | en compte |  |  | [W/m²K] | [-] |  | sélection | [8 empty] | [W/m²K] | [-] | [1/h] | [1/h] | [1/h] |  | infiltrations | tot | [%]
| f1 | [8 empty] | 0 | 0 |  | oui | [11 empty] | [kWh] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| f2 | [8 empty] | 0 | 0 |  | oui | [11 empty] | [kWh] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| f3 | [8 empty] | 0 | 0 |  | oui | [11 empty] | [kWh] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| f4 | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | [kWh] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| f5 | [8 empty] | 0 | 0 |  | oui | [11 empty] | [kWh] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| f6 | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | [kWh] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| f7 | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | [kWh] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| f8 | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | [kWh] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| f9 | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | [kWh] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| f10 | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | [kWh] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| f11 | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | [kWh] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| f12 | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | [kWh] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| f13 | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | [kWh] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| f14 | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | [kWh] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL |  | 0 |  | [m²] |  | des fenêtres sont rénovées / remplacées | [20 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Baisse annuelle prévisible des pertes:
|  | a) par transmission (vitre et cadre) | [21 empty] | 0 | [kWh]
|  | b) par infiltration d'air non contrôlée (cadre) | [21 empty] | 0 | [kWh]
Fenêtres déjà rénovées au cours des dix dernières années: à ne remplir qu'en cas de modification de la ventilation | [27 empty] | date
Des fenêtres ont déjà été rénovées le (date): | [9 empty] | Surface: |  | [m²] | [5 empty] | des fenêtres déjà rénovées | [9 empty] | 2016-07-30 | 2026-07-29 | 0%
Indications
Erreur: l'amélioration sur la ventilation n'est prises en compte que si minimum 3/4 des fenêtres ont été rénovées au cours des 10 dernières années.
Erreur: la surface rénovée est supérieure à la surface existante.
Attention: intervention sur les cadres sans amélioration de la ventilation = risque de moisissures et d'insalubrité.
Attention: les systèmes de ventilation existants intégrés dans les fenêtres déjà rénovées doivent obligatoirement être adaptés en fonction du type de ventilation mis en place.
Veuillez joindre des photos représentatives des cadres avant travaux et les calculs normés justifiant des valeurs U-fen et g après travaux.
Les dénominations doivent corespondre entre les justificatifs et l'outil BPEC.
Si plusieurs types de fenêtres on été regroupés, veuillez joindre le calcul de la valeur Ufen moyenne pondérée.
Seules les fenêtres simple vitrage dont 90% de l'élément d'enveloppe adjacent est rénové peuvent être pris en ompte (voir aide).
Veuillez joindre une copie de la facture des travaux déjà réalisés ainsi qu'une photo représentative des cadres et vitrages déjà rénovés.
Informations
Information: la valeur Ufen tient compte du verre, du cadre et de l'intercalaire (selon norme SIA 331).
Information: 2-SV correspond à deux vitrages simples disposés côte à côte;
DV correspond à un vitrage double maintenu par un intercalaire.
DVs et TVs correspondent à des vitrages avec couche(s) sélective(s).
(métré selon SIA 416/1 en vigueur)
Fs-n
|  | Facteurs d'ombrage | [Fs] |  | réf.: SIA 380/1 : 2009, § 3.5.4.12
|  | Horizon Fs1 = | 0.82 |  | 20° (orientations E-S-W)
|  | Surplomb Fs2 = | 0.9 |  | 30° (valeur par défaut: moyenne tts orientations)
|  | Ecrans latéraux Fs3 = | 0.97 |  | 15° (valeur par défaut)
|  | Facteur de voilage Fv = | 1 |  | facteur de voilage (ne fait pas partie de la norme)
|  | Facteur d'ombrage résultant Fs = | 0.71586
|  |  | Avant |  | Après
|  | Fraction de cadre Ff = | 0.3 |  | 0.3 | [-] |  | valeur par défaut réf.: SIA 380/1 : 2009, § 3.5.4.11
Part des infiltrations par les fenêtres selon EN 832 : 1998 (principalement fenêtres)
|  |  | Valeur U |  | Valeur g⊥ |  | Laissé en l'état | Rénové | Cadres neufs |  | Laissé en l'état | Rénové |  | Cadres neufs
[5 empty] | ** |  | n50*** |  |  | e**** | Vx = V ∙ n50 ∙ e | [5 empty] | sélections vitrage avant | [9 empty] | réf.:
|  | Type de vitrage avant | [W/m²K] |  | [-] |  | [V/h] | [V/h] | [V/h] | - | [V/h] | [V/h] |  | [V/h] |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | (*) SIA 380/1 : 2009, Tableau 17
|  | SV - Simple vitrage | 4.7 |  | 0.85 |  | 6 | 4 | 2 | 0.07 | 0.42 | 0.28 |  | 0.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (**) SIA 382/1 : 2007, Tableau 32
|  | 2-SV - Vitrage double | 2.7 |  | 0.77 |  | 4 | 3 | 2 | 0.07 | 0.28 | 0.21 |  | 0.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (***) EN 832 : 1998, Tableau F.1
|  | DV - Double vitrage | 2.8 |  | 0.77 |  | 3 | 2.5 | 2 | 0.07 | 0.21 | 0.175 |  | 0.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (****) EN 832 : 1998, Tableau F.4
|  | DVs - Double vitrage sélectif | 1.7 |  | 0.55 |  | 2 | 2 | 2 | 0.07 | 0.14 | 0.14 |  | 0.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (#) SIA 382/1 : 2007, § 2.1
|  | TV - Triple vitrage | 2.2 |  | 0.69 |  | 2 | 2 | 2 | 0.07 | 0.14 | 0.14 |  | 0.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (##) SIA 180 : 1999, Tableau 6
|  | TVs - Triple vitrage sélectif | 1.2 |  | 0.45 |  | 2 | 2 | 2 | 0.07 | 0.14 | 0.14 |  | 0.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U fenêtre, voir : SIA D0170 p 80 (+ calculs EnerCAD)
Taux de renouvellement d'air par infiltration non-contrôlée en fonction du type de fenêtre selon intervention sur les cadres
[5 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | sélections vitrage avant 1: 4; sélections vitrage avant 6: 5; sélections vitrage avant 10: 6; réf.: 14: 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14
[5 empty] | old | rénové | neuf |  | old | rénové | neuf |  | old | rénové | neuf |  | old | rénové | neuf |  |  | old | rénové | neuf |  | old | rénové | neuf |  | old | rénové | neuf |  | old | rénové | neuf |  | old | rénové | neuf |  | old | rénové | neuf |  | old | rénové | neuf |  | old | rénové | neuf |  | old | rénové | neuf |  | old | rénové | neuf
|  |  | SV |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2xSV |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DV |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DVs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TV |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TVs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | [V/h] |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | sélections vitrage avant 5: 0; sélections vitrage avant 9: 0; réf.: 13: 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Intervention sur les cadres |  | sélections intervention cadre
|  | Laissé en l'état |  |  | en l'état | rénov. | neuf
|  | Rénovés (joints) |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Cadres neufs |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Simple vitrage pris en compte |  | 4 | 0 | 0 | 0
|  | oui |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | non |  | 6 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 13 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 14 | 0 | 0 | 0
|  | Météo | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
|  | Genève SIA 2028 : 2009 | 1.7 | 2.9 | 6.5 | 9.4 | 14.4 | 17.6 | 20 | 20 | 15.4 | 11.2 | 5.6 | 3.1 |  | 10.6989 | [°C] |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | Horizontal | 107 | 181 | 362 | 461 | 592 | 643 | 670 | 573 | 404 | 246 | 122 | 91 |  | [MJ/m²] |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nord | 40 | 60 | 96 | 119 | 163 | 189 | 185 | 147 | 101 | 70 | 41 | 32 |  | [MJ/m²] |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | N-E | 50.5964 | 79.7496 | 140.6272 | 175.5591 | 228.0285 | 257.1964 | 259.4995 | 219.2464 | 151.0828 | 96.8504 | 52.4118 | 41.5692 |  | [MJ/m²] |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Est | 64 | 106 | 206 | 259 | 319 | 350 | 364 | 327 | 226 | 134 | 67 | 54 |  | [MJ/m²] |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S-E | 102.1372 | 160.8229 | 273.0787 | 287.4387 | 313.4518 | 320.2343 | 345.0043 | 344.0552 | 283.249 | 197.808 | 107.9722 | 90 |  | [MJ/m²] |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sud | 163 | 244 | 362 | 319 | 308 | 293 | 327 | 362 | 355 | 292 | 174 | 150 |  | [MJ/m²] |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S-O | 112.7564 | 175.3397 | 283.4854 | 282.9647 | 306.4963 | 310.4787 | 340.2323 | 336.6096 | 290.6716 | 216.8225 | 120.1749 | 96.4365 |  | [MJ/m²] |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ouest | 78 | 126 | 222 | 251 | 305 | 329 | 354 | 313 | 238 | 161 | 83 | 62 |  | [MJ/m²] |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | N-O | 55.857 | 86.9483 | 145.9863 | 172.8265 | 222.9686 | 249.3612 | 255.9101 | 214.5017 | 155.0419 | 106.1603 | 58.3352 | 44.5421 |  | [MJ/m²] |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rayonnement global sur fenêtre 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [MJ/m²]
|  | Rayonnement global sur fenêtre 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [MJ/m²]
|  | Rayonnement global sur fenêtre 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [MJ/m²]
|  | Rayonnement global sur fenêtre 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [MJ/m²]
|  | Rayonnement global sur fenêtre 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [MJ/m²]
|  | Rayonnement global sur fenêtre 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [MJ/m²]
|  | Rayonnement global sur fenêtre 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [MJ/m²]
|  | Rayonnement global sur fenêtre 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [MJ/m²]
|  | Rayonnement global sur fenêtre 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [MJ/m²]
|  | Rayonnement global sur fenêtre 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [MJ/m²]
|  | Rayonnement global sur fenêtre 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [MJ/m²]
|  | Rayonnement global sur fenêtre 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [MJ/m²]
|  | Rayonnement global sur fenêtre 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [MJ/m²]
|  | Rayonnement global sur fenêtre 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [MJ/m²]
|  |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |  | 365 | [jours]
|  | dT = | 18.3 | 17.1 | 13.5 | 10.6 | 5.6 | 2.4 | 0 | 0 | 4.6 | 8.8 | 14.4 | 16.9 |  | 9.3011 | [°C]
Incidence du replacement des verres 1
|  | Pertes avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh] |  |  |  | 1: [*] réf.: éq. (104 … 108) SIA 380/1 : 2009
|  | Gains solaires avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]*
|  | Pertes après | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]
|  | Gains solaires après | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]*
|  | Bilan gains-pertes + infiltration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]
Incidence du replacement des verres 2
|  | Pertes avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]
|  | Gains solaires avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]*
|  | Pertes après | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]
|  | Gains solaires après | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]*
|  | Bilan gains-pertes + infiltration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]
Incidence du replacement des verres 3
|  | Pertes avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]
|  | Gains solaires avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]*
|  | Pertes après | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]
|  | Gains solaires après | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]*
|  | Bilan gains-pertes + infiltration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]
Incidence du replacement des verres 4
|  | Pertes avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]
|  | Gains solaires avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]*
|  | Pertes après | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]
|  | Gains solaires après | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]*
|  | Bilan gains-pertes + infiltration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]
Incidence du replacement des verres 5
|  | Pertes avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]
|  | Gains solaires avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]*
|  | Pertes après | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]
|  | Gains solaires après | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]*
|  | Bilan gains-pertes + infiltration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]
Incidence du replacement des verres 6
|  | Pertes avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]
|  | Gains solaires avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]*
|  | Pertes après | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]
|  | Gains solaires après | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]*
|  | Bilan gains-pertes + infiltration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]
Incidence du replacement des verres 7
|  | Pertes avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]
|  | Gains solaires avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]*
|  | Pertes après | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]
|  | Gains solaires après | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]*
|  | Bilan gains-pertes + infiltration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]
Incidence du replacement des verres 8
|  | Pertes avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]
|  | Gains solaires avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]*
|  | Pertes après | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]
|  | Gains solaires après | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]*
|  | Bilan gains-pertes + infiltration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]
Incidence du replacement des verres 9
|  | Pertes avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]
|  | Gains solaires avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]*
|  | Pertes après | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]
|  | Gains solaires après | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]*
|  | Bilan gains-pertes + infiltration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]
Incidence du replacement des verres 10
|  | Pertes avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]
|  | Gains solaires avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]*
|  | Pertes après | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]
|  | Gains solaires après | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]*
|  | Bilan gains-pertes + infiltration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]
Incidence du replacement des verres 11
|  | Pertes avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]
|  | Gains solaires avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]*
|  | Pertes après | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]
|  | Gains solaires après | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]*
|  | Bilan gains-pertes + infiltration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]
Incidence du replacement des verres 12
|  | Pertes avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]
|  | Gains solaires avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]*
|  | Pertes après | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]
|  | Gains solaires après | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]*
|  | Bilan gains-pertes + infiltration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]
Incidence du replacement des verres 13
|  | Pertes avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]
|  | Gains solaires avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]*
|  | Pertes après | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]
|  | Gains solaires après | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]*
|  | Bilan gains-pertes + infiltration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]
Incidence du replacement des verres 14
|  | Pertes avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]
|  | Gains solaires avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]*
|  | Pertes après | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]
|  | Gains solaires après | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]*
|  | Bilan gains-pertes + infiltration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [kWh]
Formulas:
U-avant = [g-avant]-(365*10+1)

## E. Agrandissement
E. Agrandissements
Caractéristiques des agrandissements selon SIA 380/1:2016: |  |  |  | Selon limite légale : ou |  | Selon bilan global: | Consommation prévisible:
|  | Affectation | Ae | Ath/Ae | QH,li | QH |  |  | Warning
|  |  | [m²] |  | [kWh/m²] | [kWh/m²] |  |  | infos | complet | Ath/Ae | Qh
| de l'extension | I habitat collectif | 0 |  |  |  |  | [kWh] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| de la surélévation | III administration | 0 |  |  |  |  | [kWh] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| de l'aménagement des combles | IV école | 0 |  |  |  |  | [kWh] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| de la fermeture des balcons | V commerce | 0 |  |  |  |  | [kWh] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| Total surface: | [9 empty] | 0 | 0
| Total annuel prévisible des pertes: | [5 empty] | 0 | [kWh]
Indications
#N/A | [8 empty] | Erreur: Tous les champs doivent êtres renseignés.
Veuillez joindre le calcul du facteur de forme (Ath/Ae) de l'agrandissement.
Veuillez joindre les calculs des facteurs de forme (Ath/Ae) des agrandissements.
Veuillez joindre le bilan thermique de l'agrandissement.
Veuillez joindre les bilans thermiques des agrandissements.
Informations
Les besoins de chaleur pour le chauffage des agrandissements peuvent être définis soit sur la base de la limite légale (QH,li) en introduisant le facteur de forme (Ath/Ae), soit sur la base du bilan global (QH).
|  | QH,li0 | ∆QH,li | QW
| I habitat collectif | 13 | 15 | 21 |  |  | 0
| III administration | 13 | 15 | 7 |  |  | 0
| IV école | 14 | 15 | 7 |  |  | 0
| V commerce | 7 | 14 | 7 |  |  | 0
| VI restauration | 16 | 15 | 56

## F. Ventilation
F. Ventilation
Zone 1: | [6 empty] | infos | récup chaleur | contrôlé* | *il faut au minimum 1*pression et 1*hygro
| Système avant intervention | Ventilation mécanique période 1970-90 |  |  |  |  | 1
| Système après intervention | Ventilation mécanique | [5 empty] | 0
|  | type de contrôle des entrées d'air | autoréglable | [5 empty] | 1
|  | type de contrôle de l'extraction | pression + hygroréglable
Zone 2:
| Système avant intervention | [5 empty] | 1
| Système après intervention | [6 empty] | 0
|  | type de contrôle de l'extraction | [6 empty] | 0
type de contrôle de l'extraction
Zone 3:
| Système avant intervention | [5 empty] | 1
| Système après intervention | [6 empty] | 0
|  | type de contrôle des entrées d'air | [6 empty] | 0
type de contrôle de l'extraction
Zone 4:
| Système avant intervention | Ventilation mécanique période 1970-90 |  |  |  |  | 1
| Système après intervention | Ventilation mécanique | [5 empty] | 0
|  | type de contrôle des entrées d'air | autoréglable | [5 empty] | 0
|  | type de contrôle de l'extraction | horloge
Zone 5:
Zone 5: | Système avant intervention | [5 empty] | 1
| Système après intervention | [6 empty] | 0
|  | type de contrôle des entrées d'air | [6 empty] | 0
type de contrôle de l'extraction
Baisse annuelle prévisible des pertes par:
| a) ventilation contrôlée |  | 0 | [kWh]
| b) infiltration d'air non contrôlée (selon onglet D.Fenêtres) |  | 0 | [kWh]
| Baisse annuelle prévisible de l'énergie électrique pour la ventilation |  | 0 | [kWh]
Indications
Erreur: chaleur de l'air extrait déjà récupérée pour la production de chaleur.
Erreur: l'amélioration sur la ventilation n'est prises en compte que si minimum 3/4 des fenêtres ont été rénovées au cours des 10 dernières années.
Erreur: Tous les champs doivent êtres renseignés.
Informations
Information: les valeurs d'infiltration pour les parties rénovées corespondent aux standards pour un construction neuve.
Information: prise en compte de l'amélioration de la ventilation que s'il y a des mesures d'amélioration d'étanchéité des fenêtres.
Information: une ventilation contrôlée comprend un contrôle selon les besoins réels des entrées ET des sorties (grilles d'admission, régulation
automatique du débit selon sonde CO2, humidité, pression…). Une régulation selon horloge n'est pas suffisant.
| manuelle | horloge
| autoréglable | sonde de pression
| hygroréglable | pression + hygroréglable
| capacité volumique de l'air | 1164 | [J/(m³K)]
| vide d'étge | 2.4 | [m]
| débit d'air neuf pondéré | 0 | [m³/(hm²)] | * selon SIA 380/1: 2009
| part de structure du bâtiment (murs seulement) | 10%
| rendement moteur ventilateur VMC | 93%
| Volume net concerné avant | 0 | [m³]
| Volume net concerné après | 0 | [m³]
|  | Vtherm actif hors fen* | Puissance électrique spécifique** | contrôlé ventilation |  |  |  |  | conso ventil Qél |  |  |  |  | * selon: directive BPC
|  | [V/h] | [W/m³h] | [10 empty] | ** selon: SIA 2023, §5.5.3, p 26
| Ventilation naturelle bâtiments avant 1940 | 0.48 | 0
| Ventilation naturelle bâtiments période 1950-60 | 0.32 | 0
| Ventilation mécanique période 1970-90 | 0.19 | 0.14 | 0.19 |  |  | 0.19 |  | 0.14 |  |  | 0.14
| Laissé en l'état | [5 empty] | 0.19 |  |  |  |  | 0.14
| Ventilation mécanique | 0.16 | 0.09 | 0.16 |  |  |  |  | 0.09
| Double flux avec récupération de chaleur à flux croisés | 0.09 | 0.28
| Double flux avec récupération de chaleur rotatif | 0.05 | 0.28
|  |  | Aeav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Aeap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | avant | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0
|  |  | après | 0.16 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.14 | 0
|  | non-contrôlé fenêtres* |  | contrôlé ventilation |  | conso ventil |  | Qél | EQél
|  | [V/h] | [m³/h] | [V/h] | [m³/h] | [W/m³h] | [W] | [kWh] | [kWh]
| Avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Après | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Δ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## G. Solaire
G. Eau chaude solaire
Surface réelle de l'installation |  |  |  | [m²] |  | [m²/occ]
Baisse annuelle prévisible totale: |  |  |  |  | 0 | [kWh]
Informations
Erreur: la surface de panneaux solaires est trop importante par rapport aux besoins en eau chaude sanitaire du bâtiment
Information: exigences requises: |  |  | - capteur bien orienté (orientation Sud-Est / Sud / Sud-Ouest et pente 45° +/- 20°).
- capteur plan couvert.
- installation optimisée.
| Qww |  | Ae
| [kWh/m²] |  | [m²]
Avant | 0 |  | 0
Après | 0 |  | 0
besoins: | 0 | [kWh]
production:* | #DIV/0! | [kWh] |  | *selon EN-1c v7.0
pris en compte: | #DIV/0! | [kWh] |  | Max 100%!
| Part |  | BPC
| [%] |  | [kWh]
Avant | 0% |  | 0
Après | 100% |  | 0
Total | 100% |  | 0

## H. Production
G. Production de chaleur
[14 empty] | 0 | 0 | 0
IDC avant travaux
IDC moyen des 3 dernières années* (selon directive) |  |  | années prises en compte : |  |  |  | IDC |  | [kWh/m²] (0.0 MJ/m²)
[7 empty] | Ae |  | [m²]
Production de chaleur
|  |  | Chauffage: |  |  |  | Eau chaude sanitaire: |  |  |  | Année de mise en service | [5 empty] | 2022
|  | production de chaleur avant travaux |  | part chauffage avant |  |  |  | part ECS avant | [5 empty] | ƞh | ƞw | agent | >20 ans | H | W | récup chaleur
| ch1 |  |  |  | 0 | [kWh] |  |  | 0 | [kWh] |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| ch2 |  |  |  |  | [kWh] |  |  |  | [kWh] |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ch3 |  |  |  |  | [kWh] |  |  |  | [kWh] |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [9 empty] | 0 | 0
|  | production de chaleur après travaux |  | part chauffage après |  |  |  | part ECS après |  |  | Nouvelle isolation des conduites de distribution ET du stockage |  |  | ƞh | ƞww | agent |  |  |  | récup chaleur |  | Laissé en l’état (< 20 ans) ƞh | ƞww | Agent
| ch1 |  |  |  | 0 | [kWh] |  |  | 0 | [kWh] | Non |  |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ch2 |  |  |  |  | [kWh] |  |  |  | [kWh] | Non |  |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ch3 |  |  |  |  | [kWh] |  |  |  | [kWh] | Non |  |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | ch1 + ch2 + ch3 | [5 empty] | 0% | 0 | [kWh] |  |  | 0% | #DIV/0! | [7 empty] | 0 | 0
|  | Solaire thermique | [5 empty] | 0% | 0 | [kWh] |  |  |  | 0%
#DIV/0!
|  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 | [kWh]
| Nouveau raccordement chauffage à distance (autre) | [12 empty] | 0
Baisse annuelle prévisible énergie finale combinée pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire | [9 empty] | 0 |  | [kWh]
Indications
Erreur: Les données sont incomplètes.
Erreur: Les données sont incomplètes. | [13 empty] | Erreur: Chaleur de l'air extrait déjà récupérée pour la ventilation.
Erreur: Les besoins ne sont pas couverts à 100%.
Erreur: Les besoins ne sont pas couverts à 100%. | [13 empty] | Erreur: La surface énergétique de référence avant travaux déclaré dans B. Général ne correspond pas à la surface du rapport de calcul de l’IDC.
Erreur: Dans l'onglet B. Général les surfaces de références énergétiques ne correspondent pas.
Veuillez fournir le calcul de l'IDC moyens des trois années avant travaux selon la directive relative au calcul de l'indice de dépense de chaleur. | [13 empty] | Erreur: Incohérence entre total surface avant travaux (B. Général) et surface déclarée dans rapport de calcul de l’IDC (H. Production).
Informations
Information: * l'IDC moyen avant travaux doit être calculé selon la directive relative au calcul de l'indice de dépense de chaleur en vigueur. | [28 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Un extrait du sitg ou de la base de donnée IDC avec l'indice calculé pour les 3 dernières années peut servir de justificatif, mais un fichier informatique peut
également être téléchargé sur le site du service cantonal de l'énergie (http://etat.geneve.ch/dt/energie/accueil.html) et remplis pour les 3 dernières années.
| Oui | [12 empty] | IDCav |  |  |  | baisseenv/sol |  |  | baisseprod |  |  | IDCap
| Non | [12 empty] | IDCav | fact pond*** | IDCav pond** | Eav | ƞav | BPC env/sol | Eap | ƞap | BPCrend | BPCsol | IDCap pond |  | fact pond | IDCap
[14 empty] | kWh/m² |  | kWh/m² | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh | kWh | kWh/m² |  | kWh/m²
[13 empty] | IDC* | 0 | [12 empty] | 0 | * IDCav <-> IDCap |  | 0 | ** base payement des charges
[27 empty] | 0 | IDCap sans correction min |  |  | ***fact pond: on augmente artificiellement l'IDC du bâtiment pour prendre en compte l'énergie soustraite à l'environnement et comparer les performances du bâtiment hors système de chauffage.
[13 empty] | Qww | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[13 empty] | Eww | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Y75- | [10 empty] | min Eww | [6 empty] | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | < 20 ans
[13 empty] | Qh | [5 empty] | 0 | 0
[13 empty] | Eh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | avec correction min
[20 empty] | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | < 20 ans
[13 empty] | min Eh | [6 empty] | 0 | 100 | [MJ/m²]Eh,min |  | 0 | 0 |  | 0 | sans correction min
[13 empty] | Eél | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Laissé en l’état (< 20 ans)
[15 empty] | Eh av | Eh ap | Eww av | Eww ap | Eél av | Eél ap | Total | Prix | Charges | ** selon: arrêté du conseil d'état Du 21.12.2011 | [10 empty] | Eh av | Eh ap | Eww av | Eww ap | Total | Charges
[15 empty] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [cts/kWh[** | [CHF] | [11 empty] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [CHF]
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | gaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.02 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | mazout | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.992 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | pellets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.768 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | CAD bois | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.484 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | CAD cadiom | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.076 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | CAD gaz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.188 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | CAD autre | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | PAC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.964 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | électricité | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.044 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | solaire | 9 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
[23 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | Calcul selon réglage |  | * selon: SIA 380/1:2009, annexe D |  |  |  | Laissé en l’état (< 20 ans) |  |  |  |  | 0
** selon: arrêté du conseil d'état au 21.12.2011
[13 empty] | Production de chaleur |  | ƞmin* | ƞmax* | ƞmin* | ƞmax* | fap | prix** | agent | avant 1 |  | avant 2 |  | avant 3 |  |  | après 1 |  | après 2 |  | après 3 |  | après 1 |  | après 2 |  | après 3
[15 empty] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [ct./kWh] |  | H | W | H | W | H | W |  | H | W | H | W | H | W | H | W | H | W | H | W
|  |  |  | ƞmoy | [10 empty] | H | H | W | W |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | Laissé en l'état | [7 empty] | Laissé en l'état | Laissé en l'état | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0.825 | Nouvelle chaudière à gaz | [7 empty] | Nouvelle chaudière à gaz | Chaudière à gaz | 0.8 | 0.85 | 0.8 | 0.85 | 1 | 7.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.55
|  |  |  | 0.9 | Nouvelle chaudière à gaz à condensation | [7 empty] | Nouvelle chaudière à gaz à condensation | Chaudière à gaz à condensation | 0.85 | 0.95 | 0.8 | 0.85 | 1 | 7.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0.825 | Nouvelle chaudière à mazout | [7 empty] | Nouvelle chaudière à mazout | Chaudière à mazout | 0.8 | 0.85 | 0.8 | 0.85 | 1 | 7.992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0.9 | Nouvelle chaudière à mazout à condensation | [7 empty] | Nouvelle chaudière à mazout à condensation | Chaudière à mazout à condensation | 0.85 | 0.95 | 0.8 | 0.85 | 1 | 7.992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0.725 | Nouvelle chaudière à pellets de bois | [7 empty] | Nouvelle chaudière à pellets de bois | Chaudière à pellets de bois | 0.7 | 0.75 |  |  | 1 | 6.768 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0.95 | Nouveau chauffage à distance au bois | [7 empty] | Nouveau chauffage à distance au bois | Chauffage à distance au bois | 0.93 | 0.97 |  |  | 1 | 11.484 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0.95 | Nouveau chauffage à distance CADIOM | [7 empty] | Nouveau chauffage à distance CADIOM | Chauffage à distance CADIOM | 0.93 | 0.97 |  |  | 1 | 5.076 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.55
|  |  |  | 0.95 | Nouveau chauffage à distance au gaz | [7 empty] | Nouveau chauffage à distance au gaz | Chauffage à distance au gaz | 0.93 | 0.97 |  |  | 1 | 10.188 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0.95 | Nouveau chauffage à distance (autre) | [7 empty] | Nouveau chauffage à distance (autre) |  | 0.93 | 0.97 |  |  | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0.95 | Nouvelle PAC air/eau | [8 empty] | PAC air/eau, autorisation de construire avant 5 août 2010 | 2.8 | 3.7 | 2.2 | 3 | 2.5 | 17.964 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0.95 | Nouvelle PAC air extrait/eau | [7 empty] | Nouvelle PAC air/eau | PAC air/eau, autorisation de construire après 5 août 2010 | 2.8 | 3.7 | 2.2 | 3 | 3.25 | 17.964 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0.95 | Nouvelle PAC saumure/eau | [8 empty] | PAC air extrait/eau, autorisation de construire avant 5 août 2010 | 2.8 | 3.7 | 2.2 | 3 | 2.5 | 17.964 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0.95 | Nouvelle PAC eau/eau | [7 empty] | Nouvelle PAC air extrait/eau | PAC air extrait/eau, autorisation de construire après 5 août 2010 | 2.8 | 3.7 | 2.2 | 3 | 3.25 | 17.964 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0.95 | Nouveau production électrique directe | [8 empty] | PAC saumure/eau, autorisation de construire avant 5 août 2010 | 3.4 | 4.4 |  |  | 2.5 | 17.964 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Nouvelle PAC saumure/eau | PAC saumure/eau, autorisation de construire après 5 août 2010 | 3.4 | 4.4 |  |  | 3.25 | 17.964 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | PAC eau/eau, autorisation de construire avant 5 août 2010 | 3.4 | 4.7 |  |  | 2.5 | 17.964 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Nouvelle PAC eau/eau | PAC eau/eau, autorisation de construire après 5 août 2010 | 3.4 | 4.7 |  |  | 3.25 | 17.964 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Nouveau production électrique directe | Production électrique directe | 0.93 | 0.97 | 0.9 | 0.95 | 1 | 19.044 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Solaire thermique |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 9
[14 empty] | isolation | [8 empty] | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.55 |  |  | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.55
[14 empty] | rendement séparé | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | rendement combiné | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[14 empty] | fap | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[14 empty] | agent énergétique | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.55
[13 empty] | Stockage et distribution ECS ƞww,d | ƞmin* | ƞmax* | * selon: SIA 380/1:2009, annexe D | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | [-] | [-] | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | Laissé en l'état | 0.55 | 0.55
[13 empty] | Nouvelle isolation des conduites de distribution ET du stockage | 0.55 | 0.75 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
[22 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Note on G101: Directive relative au calcul de l’indice de dépense de chaleur admissible, P3, (bâtiments neufs) SIA 380/1, annexe D
Note on L8: Surface déclarée dans rapport de calcul de l’IDC
Note on U99: Production de chaleur
Note on U102: Laissé en l'état
Note on U103: Nouvelle chaudière à gaz
Note on U104: Nouvelle chaudière à gaz à condensation
Note on U105: Nouvelle chaudière à mazout
Note on U106: Nouvelle chaudière à mazout à condensation
Note on U107: Nouvelle chaudière à pellets de bois
Note on U108: Nouveau chauffage à distance au bois
Note on U109: Nouveau chauffage à distance CADIOM
Note on U110: Nouveau chauffage à distance au gaz
Note on U111: Nouveau chauffage à distance (autre)
Note on U113: Nouvelle PAC air/eau
Note on U115: Nouvelle PAC air extrait/eau
Note on U117: Nouvelle PAC saumure/eau
Note on U119: Nouvelle PAC eau/eau
Note on U120: Nouveau production électrique directe
Note on U129: Stockage et distribution ECS ƞww,d
Note on U131: Laissé en l'état
Note on U132: Nouvelle isolation des conduites de distribution ET du stockage
Note on V63: IDCav
Note on V103: Chaudière à gaz
Note on V104: Chaudière à gaz à condensation
Note on V105: Chaudière à mazout
Note on V106: Chaudière à mazout à condensation
Note on V107: Chaudière à pellets de bois
Note on V108: Chauffage à distance au bois
Note on V109: Chauffage à distance CADIOM
Note on V110: Chauffage à distance au gaz
Note on V112: PAC air/eau, autorisation de construire avant 5 août 2010
Note on V113: PAC air/eau, autorisation de construire après 5 août 2010
Note on V114: PAC air extrait/eau, autorisation de construire avant 5 août 2010
Note on V115: PAC air extrait/eau, autorisation de construire après 5 août 2010
Note on V116: PAC saumure/eau, autorisation de construire avant 5 août 2010
Note on V117: PAC saumure/eau, autorisation de construire après 5 août 2010
Note on V118: PAC eau/eau, autorisation de construire avant 5 août 2010
Note on V119: PAC eau/eau, autorisation de construire après 5 août 2010
Note on V120: Production électrique directe
Note on V121: Solaire thermique
Note on W63: fact pond***
Note on W84: Eh av
Note on W85: [kWh]
Note on W99: ƞmin*
Note on W100: [-]
Note on W101: H
Note on W103: 0.8
Note on W104: 0.85
Note on W105: 0.8
Note on W106: 0.85
Note on W107: 0.7
Note on W108: 0.93
Note on W109: 0.93
Note on W110: 0.93
Note on W111: 0.93
Note on W112: 2.8
Note on W113: 2.8
Note on W114: 2.8
Note on W115: 2.8
Note on W116: 3.4
Note on W117: 3.4
Note on W118: 3.4
Note on W119: 3.4
Note on W120: 0.93
Note on W131: 0.55
Note on W132: 0.75
Note on AD81: Somme BPCrend
Note on AE97: Somme BPEC toutes affectations comprises
Note on AF97: BPEC corrigé au prorata surface habitable

## I. Synthèse
I. Synthèse
Synthèse: seuls les dossiers complets pourront être traités.
Veuillez corriger les onglets A, B, H, selon les indications.
Veuillez joindre les documents suivants: |  |  |  |  | doc. joint | commentaire
Onglet B: photo représentative du bâtiment | [7 empty] | Onglet B: photo représentative du bâtiment | 1 | Onglet B: photo représentative du bâtiment
[9 empty] | 0 | Onglet C: composition et U des éléments opaques avant et après
[9 empty] | 0 | Onglet D: photo avant et calculs U et g après
[9 empty] | 0 | Onglet D: calcul de la valeur Ufen moyenne pondérée si nécessaire
[9 empty] | 0 | Onglet D: facture et photo des fenêtres déjà rénovées
Onglet H: cacul de l'IDC des 3 dernières années selon directive | [7 empty] | Onglet H: cacul de l'IDC des 3 dernières années selon directive | 1 | Onglet H: cacul de l'IDC des 3 dernières années selon directive
2
[7 empty] | a | A, | 1 | Erreur: les données administratives sont incomplètes.
Baisse prévisible d'énergie annuelle par intervention: | [6 empty] | b | B, | 1 | Erreur: Tous les champs doivent êtres renseignés.
|  |  | Surface | ΔQ utile | ΔE finale | Tableau | b |  | 0
|  |  | [m²] | [kWh] | [kWh] | Energie finale [kWh] | c |  | 0
| Rénovation de l'enveloppe opaque C |  |  | 0 | 0 |  | d |  | 0
[7 empty] | f |  | 0
| Remplacement des vitrages D |  | 0 | 0 | 0 |  | f |  | 0
| Rénovation des cadres D |  | - | 0 | 0 |  | f |  | 0
[7 empty] | h | H, | 1 | Erreur: Les données sont incomplètes.
| Agrandissement E |  | - | 0 | 0 |  | h |  | 0
[7 empty] | h | H, | 1 | Erreur: Les besoins ne sont pas couverts à 100%.
| Intervention ventilation contrôlée F |  | - | 0 | 0 |  | h |  | 0
| Intervention ventilation: électricité F |  | - | 0 |  |  |  |  | 4 | Veuillez corriger les onglets A, B, H, selon les indications.
Le formulaire ne comprend plus de contre-indications, merci de joindre les documents listés ci-dessous.
| Eau chaude solaire G |  | - | 0 | 0
| Intervention production de chaleur H |  | - |  | 0
Evolution prévisible de l'IDC | [9 empty] | avant | après
| avant |  | après | [5 empty] | Eww
Eau chaude: Eww |  |  |  | [kWh/m²] |  |  |  |  | Eh
Chauffage: Eh |  |  |  | [kWh/m²] |  |  |  |  | Attention: La baisse prévisible pour le chauffage étant surestimée, les besoins après travaux ont été bloqués à un minimum de '28 kWh/m² (100 MJ/m²) pour le chauffage.
Total chauffage = | 0 | [kWh] = |  | #DIV/0! | [kWh/m²]
Total ECS = | 0 | [kWh] = |  | #DIV/0! | [kWh/m²]
oui
non

## J.Suivi
J.Suivi du dossier | [15 empty] | calcul de la baisse prévisible d'énergie et des charges_BPEC_version 2.0_9.12.2021
Cet onglet est à remplir principalement par le contrôleur.
L'auteur du justificatif est invité à écrire ses commentaires dans les cases
jaunes claires pour répondre aux commentaires du contrôleur.
Données dossier
Dossier BPEC n°
Adresse |  |  | -
Auteur(e) justificatif |  |  | -
Contrôleur
Variantes
[6 empty] | dossier déposé |  | variante 1 |  | variante 2 |  | variante 3 |  | variante 4
Dossier déposé:
Dossier annalysé:
Emolument*:
* Emolument en vertu des dispositions de l'art. 29A du REn, alinéa 3 : "Un émolument forfaitaire
de 200 CHF est perçu lorsqu’un dossier est mal présenté ou manifestement incomplet et que,
pour ce motif, il doit être renvoyé au requérant"
Veuillez fournir un dossier complet, avec toutes les pièces justificatives,
avec chaque variante du dossier (selon indications dans chaque onglet).
Données validées |  |  |  |  | Demande(s) de complément
[6 empty] | dossier déposé |  | variante 1 |  | variante 2 |  | variante 3 |  | variante 4
| onglet |  | données validées |  |  | commentaire contrôleur | commentaire auteur justificatif | commentaire contrôleur | commentaire auteur justificatif | commentaire contrôleur | commentaire auteur justificatif | commentaire contrôleur | commentaire auteur justificatif | commentaire contrôleur | commentaire auteur justificatif
A. Administration
données
|  | IDCap |  | kWh/m²
|  | BPC |  | CHF
CHF/m²
B. Général
|  | période (1.2) |  | année
photo
|  | SRE |  | m²
zone logement
gabarit (n étages)
C. Enveloppe opaque
|  | métré rénové |  | m²
|  | - toiture: |  | m²
|  | Uav |  | W/m²
|  | Uap |  | W/m²
position isole
|  | - mur: |  | m²
|  | Uav |  | W/m²
|  | Uap |  | W/m²
position isole
|  | - plancher: |  | m²
|  | Uav |  | W/m²
|  | Uap |  | W/m²
position isole
D. Fenêtres
|  | métré contre ext |  | m²
|  | métré rénové |  | m²
photo
typeav
|  | Uap |  | W/m²
|  | gap |  | -
cadres
E. Agrandissement
|  | Ae |  | m²
|  | Ath/Ae |  | -
|  | Qh |  | kWh/m²
F. Ventilation
avant
après
G. ECS
|  | après |  | m²
|  | après |  | m²/occ
H. Production
avant
mise en service
après
stock + distrib
|  | IDCav |  | kWh/m²
Divers
complet
fourni
Note on D93: Année de mise en service de la chaudière

## Annexe fenêtres
Annexe Fenêtres
Fenêtres à assainir: | [5 empty] | Avant travaux: | Après travaux: |  |  |  |  | Fenêtre |  | Cadre | [10 empty] | Store | Intervention
|  |  |  | Orientation | nombre | Vitrage avant | Uf | Ug | Ψg | Ust | gverre | Larg. | Haut. | Latéral | Haut | Bas | Milieu |  | Milieu |  | Traverse |  | Traverse |  | Haut. | cadre | [7 empty] | Ufen
|  |  | dénomination |  |  | sélection | [W/m²K] | [W/m²K] | [W/mK] | [W/m²K] | [-] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | nombre | [m] | nombre | [m] | nombre | [m] | nombre | [m] | sélection | S fen | Larg vitrée | Haut vitrée | S vitr | S cadre | Ff | L int
| t1 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
t2
t3
t4
| t5 | [29 empty] | 1.71
t6
t7
t8
t9
t10
t11
t12
t13
t14
t15
t16
t17
t18
t19
t20
t21
t22
Indications
Informations
Type de vitrage avant
SV - Simple vitrage
2-SV - Vitrage double
DV - Double vitrage
DVs - Double vitrage sélectif
TV - Triple vitrage
TVs - Triple vitrage sélectif
Orientation
Horizontal
Nord
N-E
Est
S-E
Sud
S-O
Ouest
N-O
Intervention sur les cadres
Laissé en l'état
Rénovés (joints)
Cadres neufs

## Annexe aide
Aide baise prévisible d’énergie et des charges
FAQ _ Foire Aux Questions
1. Quelles sont les zones à prendre en compte, notamment pour un bâtiment avec plusieures affectations ?
Selon la directive relative au calcul de la baisse prévisible, toutes les surfaces en aval du décompte de chaleur sont à prendre en compte, quelques soient leurs affectations.
2. Quelles sont les surfaces d'enveloppe à introduire ?
Toutes les surfaces d'enveloppes faisant partie de l'enveloppe thermique de la zone en aval du décompte de chaleur sont à introduire, pour autant quelles soient modifiée au cours des travaux.
Si une surface d'enveloppe est démolie, il faut l'introduire uniquement dans la colonne avant travaux. Si au contraire une surface est crée (extension, création d'une lucarne…), il faut l'introduire uniquement dans la colonne après travaux.
Si une surface n'est pas touchée par les travaux et quelle est strictement identique avant et après travaux, il n'est pas nécessaire de l'introduire dans l'outil BPEC.
3. Lors de la création de nouvelles surfaces vitrées (fenêtres, fenêtres de toit), comment faut-il considérer ces surfaces ?
Les surfaces opaques qui sont transformées en surfaces vitrées lors du chantier de rénovation (création de nouvelles fenêtres), sont à introduire de la manière suivante dans l’onglet « C. Enveloppe opaque » :
- avant travaux : valeur U de l’élément opaque calculée et justifiée selon composition existante,
- après travaux : valeur Ufen de la fenêtre calculée et justifiée comme pour les autres fenêtres.
4. Dans l’onglet « D.Fenêtre », que doit-on introduire dans la rubrique « Surface totale de fenêtres existantes de la zone » ?
Dans la rubrique « Surface totale de fenêtres existantes de la zone », toutes les surfaces de fenêtres existantes faisant partie de l'enveloppe thermique doivent être introduites, qu'elles soient assainies ou laissées en l’état.
Dans la rubrique « fenêtre à assainir », seules les surfaces effectivement rénovées sont à introduire.
Les fenêtre SV ne peuvent plus être pris en compte dans le calcul BPEC.
5. En cas de fenêtres contre un espace non chauffé (cour intérieure fermée…), comment prendre en compte l’amélioration liée aux fenêtres ?
Que ce soit au niveau des infiltrations d’air ou des apports solaires, une fenêtre contre un local non chauffé aura un comportement proche d’un mur opaque. Les valeurs Ufen avant et après travaux devront donc être introduites dans l’onglet « C. Enveloppe opaque » comme surface en contact avec un local non chauffé. La valeur Ufen avant travaux correspondra aux valeurs décrite dans la directive selon le type de fenêtres (SV / 2-SV / DV / TV). La valeur Ufen après travaux devra être justifiée comme pour les autres fenêtres. Les valeurs gverre et apports solaires ne sont pas prises en compte.
6. Comment prendre en compte plusieurs fenêtres avec la même orientation mais ayant des valeurs Ufen différentes ?
Il arrive souvent que sur la même façade (1 orientation), les fenêtres après travaux aient des cadres et des vitrages avec les même coefficients thermiques ponctuels (Ucadre, Uverre,Ψ, gverre) mais des coefficients thermiques globaux (Ufen ) différents du fait que les dimension et donc les fractions de cadre varient. Dans ce cas, un calcul de la valeur Ufen moyenne pondérée doit être fourni ainsi que les calculs des valeur Ufen de chaque type de fenêtre (fenêtres de mêmes dimensions). Les calculs Ufen doivent être fait avec un outil normalisé. Aucun calcul selon une fenêtre aux dimensions normalisées ne pourra être accepté.
7. Comment prendre en compte la rénovation des fenêtres simple vitrage?
L’amélioration liée à l’assainissement des simples vitrages avant travaux (U > 3 W/m²K) selon obligation art 56A) ne peut être prise en compte que si au minimum 90 % de l’élément attenant est également rénové (selon système de subvention programme bâtiment).
8. Dans le cas d’un projet où l’isolation du stockage de l’eau chaude sanitaire est refaite à neuf et que l’isolation des conduites au sous-sol n’est pas refaite, comment faut-il introduire l’intervention dans la rubrique « Stockage et distribution ECS » de l’onglet « H.Production » ?
Les travaux d'amélioration énergétique relatifs à l'eau chaude sanitaire ne peuvent être valorisés que si les travaux sont réalisés conjointement au niveau des conduites et au niveau du ballon d'eau chaude
CAS PARTICULIERS:
A. Définition de l'enveloppe thermique:
La définition de la position de l'enveloppe thermique doit être réalisée selon la norme SIA 380:2015. Pour définir H1 et H2 au point 2.2.1.5 de la norme SIA 380:2015 on se basera sur la norme ISO 13789. Ce calcul permet de définir les pertes entre le logement et l'extérieur = H1; ainsi que les pertes par l'enveloppe entre le balcon et le logement existant = H2 (pertes par transmission thermique surfacique-linéaire-ponctuelle ainsi que les pertes par infiltrations d'air). L'enveloppe présentant le moins de perte sera considérée comme étant l'enveloppe thermique.
B. Lors de la fermeture des balcons comment procéder et quelles surfaces faut il prendre en compte?
Plus aucun agrandissement ne peut être pris en compte, que ce soit directement ou par le biais de surfaces attenantes avec (=0.00 W/m²K).
C. Dans le cas de la création de lucarnes, comment faut-il introduire les nouvelles surfaces dans l'outil BPC?
Lors de la création de lucarnes pour un espace déjà conditionné avant travaux, il faut utiliser l'onglet C et introduire les surfaces et les compositions comme décrites sous point 2 2ème paragraphe de cet aide.
D. Si une surface se trouve contre un local non chauffé avant travaux et contre un local tempéré après travaux, comme faut-il l'introduire?
La surface de l'enveloppe thermique étant déplacée sans pour autant augmenter l'Ae, il faut utiliser l'onglet C et introduire les surfaces et les compositions comme décrites sous point 2 2ème paragraphe de cet aide.
E. Lors d'une extension, d'une surélévation ou d'un aménagement des combles, comment faut-il prendre en compte les différentes surfaces?
Plus aucun agrandissement ne peut être pris en compte, que ce soit directement ou par le biais de surfaces attenantes avec (=0.00 W/m²K).
9. Comment prendre en compte la rénovation de la chaudière?
Si la mise en service de la chaudière avant travaux a plus de 20 ans, sa rénovation est considérée comme entretien. Par conséquent ces travaux ne peuvent pas faire partie du calcul BPC.