## BPEC
Calcul de la baisse prévisible des charges. Méthode CECB Plus
Outil destiné uniquement pour le calcul de la baisse prévisible des charges à reporter sur les loyers
|  | Charges anuelles situation initiale |  | F/an
|  | Charges anuelles variante visée |  | F/an
|  | BPC | 0 | F/an
Le requérant garantit que les paramètres suivants sont respectés :
□ | Les prix des agents énergétiques sont ceux de l'arreté L 2 30.03 (prix moyen du MJ)
□ | Seule la production photovoltaïque autoconsommée au profit de la baisse des charges des locataires est comptabilisée (micro-grid)
□ | Les gains en électricité domestique ne sont pas comptabilisés
□ | La différence de consommation énergétique entre le modèle "standard" et "actuel" ne diffère pas de plus de 2% (pour l’efficacité de l’enveloppe et l’efficacité énergétique globale)
Le requérant fournit les annexes :
□ | Rapport de conseil CECB Plus avec l'ensemble des annexes
□ | Factures des charges de chauffage permettant de justifier le modèle "initial"

## Aide_BPC
Prérequis
L'établissement d'un rapport de conseil CECB Plus ou le projet de rénovation est une variante présentée
La différence entre les charges anuelles de la situation initiale et le modèle standard ne doit pas être inférieures à 2%
Calcul de la BPC
Les charges annuelles de la situation initiale se trouvent dans le tableau 4.2 « Comparaison état initial et variantes » du rapport CECB Plus (Illustration 1)
La ligne est intitulée coûts énergétiques annuels [CHF/an]
Les valeurs à renseigner sont les valeurs du calcul standard
Les données à reporter dans l'onglet "BPEC" sont les couts de la variante initiale et de la variante de rénovation visée (Illustration 2)
Les prix de l’énergie proposés par CECB doivent être remplacés par ceux de l’arrêté L 2 30.03 (Illustration 3)
Tous les appareils électriques à la charge du locataire et toute autre amélioration énergétique qui ne doit pas être répercutée sur les loyers ne doivent pas être modifiés vis-à-vis de l’état initial
Seule la production photovoltaïque autoconsomée au profit de la baisse des charges des locataires est comptabilisé (micro-grid)
Illustrations |  |  |  | Nouveau CECB+
Dans le nouveau CECB+, les charges annuelles doivent être calculées à partir des données d'énergie finale et non pas en utilisant le chiffre précalculés des coûts énergétiques annuels. Ceci est valable pour l'état initial et pour la variante projet.
Illustration 1
Illustration 2
Illustration 3
Conversion en ct/kWh
|  | Agt énerg. | ct/kWh
|  | Mazout | 7.992
|  | Gaz naturel | 7.02
|  | CAD gaz | 10.188
|  | Electricité PAC | 17.964
|  | Electricité direct | 19.044
|  | CADIOM | 5.076
|  | Pellets de bois | 6.768
|  | CAD bois | 11.484
À modifier

## IDCadm sans IDC
Calcul de l'IDC admissible après rénovation
Utiliser cette feuille de calcul uniquement si aucun IDC n'a été calculé avant les travaux (chauffage individuel par exemple)
Zone | 1 | 2 | 3 | 4
SRE - m²
Affectation
Facteur de forme
Classe CECB Visée
Rendement de production chauffage
Rendement de production ECS
Qh.li0 - kWh/m².an | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
ΔQh.li - kWh/m².an | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Qh.li Genève - kWh/m².an | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Qh.li classe - kWh/m².an | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Qww - kWh/m².an | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
IDC admissible - kWh/m².an | #N/A | 0 | 0 | 0
| SRE totale | 0 | m²
| IDC admissible |  | kWh/m².an
| IDC admissible |  | MJ/m².an
Affectation | Qh.li0 | ΔQh.li | Qww
Habitat collectif | 13 | 15 | 21
Habitat individuel | 16 | 15 | 14
Administration | 13 | 15 | 7
Ecoles | 14 | 15 | 7
commerces | 7 | 14 | 7
Restauration | 16 | 15 | 56
Lieux de rassemblement | 18 | 15 | 14
Hôpitaux | 18 | 17 | 28
Industrie | 10 | 14 | 7
Dépôts | 14 | 14 | 1
Installations sportives | 16 | 14 | 83
Piscines couvertes | 15 | 18 | 83
| CECB | %Qh.li
| A | 0.5
| B | 1
| C | 1.5
| D | 2
| E | 2.5
| F | 3

## IDCadm avec IDC
Calcul de l'IDC admissible après rénovation
Utiliser cette feuille de calcul si les IDC ont étés calculés avant les travaux
| IDC Moyen 3 ans | kWh/m².an
| Surface de référence énergétique | m²
Avant travaux
| Qh eff | kWh/m².an
| Besoins d'eau chaude sanitaire | kWh/an
| Rendement moyen de production chauffage | -
Après travaux
| Qh eff | kWh/m².an
| Besoins d'eau chaude sanitaire | kWh/an
| Rendement moyen de production chauffage | -
| IDC admissible | kWh/m².an
| IDC admissible | MJ/m².an

## Aide_IDCa
Prérequis
L'établissement d'un rapport de conseil CECB Plus ou le projet de rénovation est une variante présentée
La différence entre les charges anuelles de la situation initiale et le modèle standard ne doit pas être inférieures à 2%
Calcul de l'IDC admissible sans IDC
La surface de référence énergétique de chaque affectation de l'immeuble est à reporter dans l'onglet "IDCadm"
Le facteur de forme se trouve dans le rapport CECB Plus, partie "Données du bâtiment" > "Facteur d'enveloppe"
La classe CECB visée est à renseigner
Version 2 10/08 : L'IDC admissible après travaux dispose d'une valeur minimale de 50 kWh/m2.an (180 MJ/m2.an)
Les rendement de production définis ci-après sont à utiliser
Rendement de production ECS :
Rendement de production chauffage :
Calcul de l'IDC admissible avec IDC
Saisir la moyenne des 3 derniers IDC
Renseigner les qh effectifs avant et après travaux des situations "standards". Le qh.eff avant travaux doit corrspondre à l'IDC reel avant travaux.
Renseigner les rendements moyens de production chauffage et ECS
Les rendement de production définis ci-après sont à utiliser
Le rendement moyen de production chauffage et ECS est à calculer au prorata des qh effectifs et qww respectifs
Version 2 10/08 : L'IDC admissible après travaux dispose d'une valeur minimale de 50 kWh/m2.an (180 MJ/m2.an)
Rendement de production ECS :
Rendement de production chauffage :