## Vide
CALCUL DU COEFFICIENT D'ABSORPTION ACOUSTIQUE MOYEN as
Voir le document SUVA no. 66008 (également téléchargeable sur notre site internet)
Mode opératoire
1. Introduire les données concernant l'entreprise et le projet (cases jaunes)
2. Introduire les types de matériaux (cases vertes), les surfaces et coefficients α correspondants
3. Le coefficient d'absorption acoustique moyen est donné en D36
4. Le document daté et signé doit être retourné au Service des arts et métiers et du travail.
Nom de l'entreprise :
Siège de l'entreprise :
Désignation du projet :
Produit, matériau, structure | S | 125 Hz |  | 250 Hz |  | 500 Hz |  | 1000 Hz |  | 2000 Hz |  | 4000 Hz |  | La valeur de chaque coefficient a doit être tirée des documents techniques de chacun des matériaux (voir chez le fournisseur).
| m2 | a | A | a | A | a | A | a | A | a | A | a | A
Plafond
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Chaque ligne correspond à un matériau spécifique
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Parois
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sol
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Surface totale : Stot | 0
Atot |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Valeur moyenne a = Atot/Stot
Résultat
Coefficient moyen d'absorption :
Critère d'acceptation : le coefficient moyen d'absorption acoustique doit atteindre la valeur as ³ 0.25
Lieu et date : | [5 empty] | Signature :

## Exemple tôle lisse
CALCUL DU COEFFICIENT D'ABSORPTION ACOUSTIQUE MOYEN as
Voir le document SUVA no. 66008 (également téléchargeable sur notre site internet)
Mode opératoire
1. Introduire les données concernant l'entreprise et le projet (cases jaunes)
2. Introduire les types de matériaux (cases vertes), les surfaces et coefficients α correspondants
3. Le coefficient d'absorption acoustique moyen est donné en D36
4. Le document daté et signé doit être retourné au Service des arts et métiers et du travail.
Nom de l'entreprise : | Entreprise test
Siège de l'entreprise : | 2800 Delémont
Désignation du projet : | Construction d'un atelier avec tôle profilée lisse sur toute la surface du plafond
Produit, matériau, structure | S | 125 Hz |  | 250 Hz |  | 500 Hz |  | 1000 Hz |  | 2000 Hz |  | 4000 Hz |  | La valeur de chaque coefficient a doit être tirée des documents techniques de chacun des matériaux (voir chez le fournisseur).
| m2 | a | A | a | A | a | A | a | A | a | A | a | A
Plafond
tôle profilée lisse | 800 | 0.06 | 48 | 0.2 | 160 | 0.15 | 120 | 0.14 | 112 | 0.1 | 80 | 0.05 | 40
fenêtres | 60 | 0.04 | 2.4 | 0.04 | 2.4 | 0.06 | 3.6 | 0.06 | 3.6 | 0.05 | 3 | 0.03 | 1.8 | Chaque ligne correspond à un matériau spécifique
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Parois
fenêtres | 200 | 0.1 | 20 | 0.04 | 8 | 0.03 | 6 | 0.02 | 4 | 0.02 | 4 | 0.02 | 4
contre-cœur : tôle plate | 60 | 0.06 | 3.6 | 0.2 | 12 | 0.15 | 9 | 0.14 | 8.4 | 0.1 | 6 | 0.05 | 3
fond en tôle plate | 250 | 0.06 | 15 | 0.2 | 50 | 0.15 | 37.5 | 0.14 | 35 | 0.1 | 25 | 0.05 | 12.5
Sol
dalle en béton | 700 | 0.02 | 14 | 0.03 | 21 | 0.03 | 21 | 0.04 | 28 | 0.05 | 35 | 0.05 | 35
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Surface totale : Stot | 2070
Atot |  |  | 103 |  | 253.4 |  | 197.1 |  | 191 |  | 153 |  | 96.3
Valeur moyenne a = Atot/Stot |  |  | 0.049758 |  | 0.12242 |  | 0.095217 |  | 0.092271 |  | 0.073913 |  | 0.046522
Résultat
| Coefficient moyen d'absorption : | 0.080016 | TROP BAS! MODIFIER LA QUALITE ACOUSTIQUE DES MATERIAUX
Critère d'acceptation : le coefficient moyen d'absorption acoustique doit atteindre la valeur as ³ 0.25

## Exemple tôle perforée
CALCUL DU COEFFICIENT D'ABSORPTION ACOUSTIQUE MOYEN as
Voir le document SUVA no. 66008 (également téléchargeable sur notre site internet)
Mode opératoire
1. Introduire les données concernant l'entreprise et le projet (cases jaunes)
2. Introduire les types de matériaux (cases vertes), les surfaces et coefficients α correspondants
3. Le coefficient d'absorption acoustique moyen est donné en D36
4. Le document daté et signé doit être retourné au Service des arts et métiers et du travail.
Nom de l'entreprise : | Entreprise test
Siège de l'entreprise : | 2800 Delémont
Désignation du projet : | Construction d'un atelier avec plafond constitué de tôle profilée perforée sur toute la surface
Produit, matériau, structure | S | 125 Hz |  | 250 Hz |  | 500 Hz |  | 1000 Hz |  | 2000 Hz |  | 4000 Hz |  | La valeur de chaque coefficient a doit être tirée des documents techniques de chacun des matériaux (voir chez le fournisseur).
| m2 | a | A | a | A | a | A | a | A | a | A | a | A
Plafond
tôle profilée perforée à 25% | 800 | 0.35 | 280 | 0.7 | 560 | 0.75 | 600 | 0.85 | 680 | 0.9 | 720 | 0.8 | 640
fenêtres | 60 | 0.04 | 2.4 | 0.04 | 2.4 | 0.06 | 3.6 | 0.06 | 3.6 | 0.05 | 3 | 0.03 | 1.8 | Chaque ligne correspond à un matériau spécifique
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Parois
fenêtres | 200 | 0.1 | 20 | 0.04 | 8 | 0.03 | 6 | 0.02 | 4 | 0.02 | 4 | 0.02 | 4
contre-cœur : tôle plate | 60 | 0.06 | 3.6 | 0.2 | 12 | 0.15 | 9 | 0.14 | 8.4 | 0.1 | 6 | 0.05 | 3
fond en tôle plate | 250 | 0.06 | 15 | 0.2 | 50 | 0.15 | 37.5 | 0.14 | 35 | 0.1 | 25 | 0.05 | 12.5
Sol
dalle en béton | 700 | 0.02 | 14 | 0.03 | 21 | 0.03 | 21 | 0.04 | 28 | 0.05 | 35 | 0.05 | 35
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Surface totale : Stot | 2070
Atot |  |  | 335 |  | 653.4 |  | 677.1 |  | 759 |  | 793 |  | 696.3
Valeur moyenne a = Atot/Stot |  |  | 0.16184 |  | 0.31565 |  | 0.3271 |  | 0.36667 |  | 0.38309 |  | 0.33638
Résultat
| Coefficient moyen d'absorption : | 0.31512 | LE COEFFICIENT MOYEN D'ABSORPTION ACOUSTIQUE EST SATISFAISANT
Critère d'acceptation : le coefficient moyen d'absorption acoustique doit atteindre la valeur as ³ 0.25

## Exemple système acoustique
CALCUL DU COEFFICIENT D'ABSORPTION ACOUSTIQUE MOYEN as
Voir le document SUVA no. 66008 (également téléchargeable sur notre site internet)
Mode opératoire
1. Introduire les données concernant l'entreprise et le projet (cases jaunes)
2. Introduire les types de matériaux (cases vertes), les surfaces et coefficients α correspondants
3. Le coefficient d'absorption acoustique moyen est donné en D36
4. Le document daté et signé doit être retourné au Service des arts et métiers et du travail.
Nom de l'entreprise : | Entreprise test
Siège de l'entreprise : | 2800 Delémont
Désignation du projet : | Construction d'un atelier avec panneaux pyramidaux en matériau alvéolaire
montés sur une partie de la surface du plafond
Produit, matériau, structure | S | 125 Hz |  | 250 Hz |  | 500 Hz |  | 1000 Hz |  | 2000 Hz |  | 4000 Hz |  | La valeur de chaque coefficient a doit être tirée des documents techniques de chacun des matériaux (voir chez le fournisseur).
| m2 | a | A | a | A | a | A | a | A | a | A | a | A
Plafond
Tôle profilée lisse | 250 | 0.06 | 15 | 0.2 | 50 | 0.15 | 37.5 | 0.14 | 35 | 0.1 | 25 | 0.05 | 12.5
Panneaux pyramidaux | 550 | 0.15 | 82.5 | 0.4 | 220 | 0.8 | 440 | 1.05 | 577.5 | 1.05 | 577.5 | 1.05 | 577.5 | Chaque ligne correspond à un matériau spécifique
fenêtres | 60 | 0.04 | 2.4 | 0.04 | 2.4 | 0.06 | 3.6 | 0.06 | 3.6 | 0.05 | 3 | 0.03 | 1.8
Parois
fenêtres | 200 | 0.1 | 20 | 0.04 | 8 | 0.03 | 6 | 0.02 | 4 | 0.02 | 4 | 0.02 | 4
contre-cœur : tôle plate | 60 | 0.06 | 3.6 | 0.2 | 12 | 0.15 | 9 | 0.14 | 8.4 | 0.1 | 6 | 0.05 | 3
fond en tôle plate | 250 | 0.06 | 15 | 0.2 | 50 | 0.15 | 37.5 | 0.14 | 35 | 0.1 | 25 | 0.05 | 12.5
Sol
dalle en béton | 700 | 0.02 | 14 | 0.03 | 21 | 0.03 | 21 | 0.04 | 28 | 0.05 | 35 | 0.05 | 35
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Surface totale : Stot | 2070
Atot |  |  | 152.5 |  | 363.4 |  | 554.6 |  | 691.5 |  | 675.5 |  | 646.3
Valeur moyenne a = Atot/Stot |  |  | 0.073671 |  | 0.17556 |  | 0.26792 |  | 0.33406 |  | 0.32633 |  | 0.31222
Résultat
| Coefficient moyen d'absorption : | 0.24829 | LE COEFFICIENT MOYEN D'ABSORPTION ACOUSTIQUE EST SATISFAISANT
Critère d'acceptation : le coefficient moyen d'absorption acoustique doit atteindre la valeur as ³ 0.25

## Exemple tôle perforée partielle
CALCUL DU COEFFICIENT D'ABSORPTION ACOUSTIQUE MOYEN as
Voir le document SUVA no. 66008 (également téléchargeable sur notre site internet)
Mode opératoire
1. Introduire les données concernant l'entreprise et le projet (cases jaunes)
2. Introduire les types de matériaux (cases vertes), les surfaces et coefficients α correspondants
3. Le coefficient d'absorption acoustique moyen est donné en D36
4. Le document daté et signé doit être retourné au Service des arts et métiers et du travail.
Nom de l'entreprise : | Entreprise test
Siège de l'entreprise : | 2800 Delémont
Désignation du projet : | Construction d'un atelier avec plafond constitué de tôle profilée perforée sur une
partie de la surface (réduction des coûts)
Produit, matériau, structure | S | 125 Hz |  | 250 Hz |  | 500 Hz |  | 1000 Hz |  | 2000 Hz |  | 4000 Hz |  | La valeur de chaque coefficient a doit être tirée des documents techniques de chacun des matériaux (voir chez le fournisseur).
| m2 | a | A | a | A | a | A | a | A | a | A | a | A
Plafond
tôle profilée perforée à 25% | 600 | 0.35 | 210 | 0.7 | 420 | 0.75 | 450 | 0.85 | 510 | 0.9 | 540 | 0.8 | 480
tôle profilée lisse | 200 | 0.06 | 12 | 0.2 | 40 | 0.15 | 30 | 0.14 | 28 | 0.1 | 20 | 0.05 | 10 | Chaque ligne correspond à un matériau spécifique
fenêtres | 60 | 0.04 | 2.4 | 0.04 | 2.4 | 0.06 | 3.6 | 0.06 | 3.6 | 0.05 | 3 | 0.03 | 1.8
Parois
fenêtres | 200 | 0.1 | 20 | 0.04 | 8 | 0.03 | 6 | 0.02 | 4 | 0.02 | 4 | 0.02 | 4
contre-cœur : tôle plate | 60 | 0.06 | 3.6 | 0.2 | 12 | 0.15 | 9 | 0.14 | 8.4 | 0.1 | 6 | 0.05 | 3
fond en tôle plate | 250 | 0.06 | 15 | 0.2 | 50 | 0.15 | 37.5 | 0.14 | 35 | 0.1 | 25 | 0.05 | 12.5
Sol
dalle en béton | 700 | 0.02 | 14 | 0.03 | 21 | 0.03 | 21 | 0.04 | 28 | 0.05 | 35 | 0.05 | 35
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Surface totale : Stot | 2070
Atot |  |  | 277 |  | 553.4 |  | 557.1 |  | 617 |  | 633 |  | 546.3
Valeur moyenne a = Atot/Stot |  |  | 0.13382 |  | 0.26734 |  | 0.26913 |  | 0.29807 |  | 0.3058 |  | 0.26391
Résultat
| Coefficient moyen d'absorption : | 0.25634 | LE COEFFICIENT MOYEN D'ABSORPTION ACOUSTIQUE EST SATISFAISANT
Critère d'acceptation : le coefficient moyen d'absorption acoustique doit atteindre la valeur as ³ 0.25